## 電力需要・供給に関する実績データ・CO2削減量に関する情報
事業者名
【電力需要・供給に関する実績データ】
No. | 項目 | システム構成イメージ 番号 | 電力量〔kWh/月〕
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計
1 | 物流施設の電力需要 | ①
2 | 太陽光発電量 | ②
3 | 系統からの電力量 | ③
4 | 蓄電池充電量 | ④
5 | 蓄電池放電量 | ⑤
6 | 自家発自家消費量 | ⑥ | [12 empty] | 0
7 | 充電スタンドの電力需要 | ⑦
8 | 事務所等の電力需要 | ⑧
※倉庫の電力需要は202X年X月~202X年X月のデータを採用した。
※太陽光発電量は、NEDOの日射量データベースより地点名：XX、方位角：XX、傾斜角：XXにおける日射量データを取得し、損失係数XXをかけて計算した。
【CO2削減量に関する情報】
| 年間自家発自家消費量 | 0 | 電力量〔kWh/月〕 1月: kWh/年
| 排出係数 |  | 電力量〔kWh/月〕 1月: 電気事業者別係数一覧(R7.3.18公表)シートを参照すること
| 排出係数の電気事業者名 |  | 電力量〔kWh/月〕 1月: 電気事業者別係数一覧(R7.3.18公表)シートを参照すること
| CO2削減量 | 0 | 電力量〔kWh/月〕 1月: t-CO2/kWh・年
事務所等
倉庫内
（蓄電池）
系統電力
２
３
８
７
物流施設の電力需要
【システム構成イメージ】
２
４
５
＝
自家発自家消費量※
PCS
PV
充電スタンド
物流業務用EV車両
７
８
＋
＝
物流施設の電力需要
３
＝
７
８
＋
受電設備
７
１
１
＝
ー
（
）
ー
※蓄電池に太陽光発電量のみを蓄電し、逆潮流を行わない場合
２
４
５
ー
（
ー
）
＋
※
６
＝
４
充電量
５
放電量
●留意事項●
・原則、太陽光発電からの電力は優先的に物流業務用EV車両へ供給させること
・太陽光発電から供給される電力のうち、物流業務用EV車両へ供給される電力以外は事務所等で利用されるものとして計算すること（⑧事務所等の電力需要として扱う）
・蓄電池が満充電されているときは、事務所等に電力供給して良いものとする
・系統電力から蓄電池に電力供給される場合は、物流業務用EV車両へ供給される電力から系統からの電力分を除外すること
・蓄電池を持たない場合、太陽光発電を行っていない時間帯は系統からの電力となるので、排出係数の根拠設定を系統からの電力会社とすること
・具体例として【システム構成イメージ】を参照すること。ただし、想定したイメージと異なる場合は【電力需要・供給に関する実績データ】表の行を追加、式を修正する
などして、CO2削減量を算出するために必要な自家発自家消費量等を定義し、回答すること

## 記載例
事業者名 | ●×運輸
【電力需要・供給に関する実績データ】
No. | 項目 | システム構成イメージ 番号 | 電力量〔kWh/月〕
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計
1 | 物流施設の電力需要 | ① | 13000 | 13000 | 20000 | 22000 | 24000 | 25000 | 26000 | 30000 | 28000 | 20000 | 15000 | 14000 | 250000
2 | 太陽光発電量 | ② | 8000 | 9500 | 15000 | 17000 | 18000 | 20000 | 21000 | 21000 | 16000 | 14000 | 11000 | 9000 | 179500
3 | 系統からの電力量 | ③ | 5000 | 3500 | 5000 | 5000 | 6000 | 5000 | 5000 | 9000 | 12000 | 6000 | 4000 | 5000 | 70500
4 | 蓄電池充電量 | ④ | 1300 | 1100 | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 | 1300 | 15300
5 | 蓄電池放電量 | ⑤ | 1300 | 1100 | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 | 1300 | 15300
6 | 自家発自家消費量 | ⑥ | 8000 | 9500 | 15000 | 17000 | 18000 | 20000 | 21000 | 21000 | 16000 | 14000 | 11000 | 9000 | 179500
7 | 充電スタンドの電力需要 | ⑦ | 6000 | 7000 | 6000 | 8000 | 8000 | 7000 | 6000 | 8000 | 8000 | 7000 | 6000 | 8000 | 85000
8 | 事務所等の電力需要 | ⑧ | 7000 | 6000 | 14000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 13000 | 9000 | 6000 | 165000
※倉庫の電力需要は2023年10月~2024年9月のデータを採用した。
※太陽光発電量は、NEDOの日射量データベースより地点名：●●、方位角：●●、傾斜角：●●における日射量データを取得し、損失係数●●をかけて計算した。
【CO2削減量に関する情報】
| 年間自家発自家消費量 | 179500 | 電力量〔kWh/月〕 1月: kWh/年
| 排出係数 | 0.000457 | 電力量〔kWh/月〕 1月: 電気事業者別係数一覧(R7.3.18公表)シートを参照すること
| 排出係数の電気事業者名 | 東京電力エナジーパートナー(株) | 電力量〔kWh/月〕 1月: 電気事業者別係数一覧(R7.3.18公表)シートを参照すること
| CO2削減量 | 82.0315 | 電力量〔kWh/月〕 1月: t-CO2/kWh・年
事務所等
倉庫内
（蓄電池）
系統電力
２
３
８
７
物流施設の電力需要
【システム構成イメージ】
２
４
５
＝
自家発自家消費量※
PCS
PV
充電スタンド
物流業務用EV車両
７
８
＋
＝
物流施設の電力需要
３
＝
７
８
＋
受電設備
７
１
１
＝
ー
（
）
ー
※蓄電池に太陽光発電量のみを蓄電し、逆潮流を行わない場合
２
４
５
ー
（
ー
）
＋
※
６
＝
４
充電量
５
放電量
●留意事項●
・原則、太陽光発電からの電力は優先的に物流業務用EV車両へ供給させること
・太陽光発電から供給される電力のうち、物流業務用EV車両へ供給される電力以外は事務所等で利用されるものとして計算すること（⑧事務所等の電力需要として扱う）
・蓄電池が満充電されているときは、事務所等に電力供給して良いものとする
・系統電力から蓄電池に電力供給される場合は、物流業務用EV車両へ供給される電力から系統からの電力分を除外すること
・蓄電池を持たない場合、太陽光発電を行っていない時間帯は系統からの電力となるので、排出係数の根拠設定を系統からの電力会社とすること
・具体例として【システム構成イメージ】を参照すること。ただし、想定したイメージと異なる場合は【電力需要・供給に関する実績データ】表の行を追加、式を修正する
などして、CO2削減量を算出するために必要な自家発自家消費量等を定義し、回答すること
記載例

## 電気事業者別係数一覧(R7.3.18公表)
電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用) －R5年度実績－ R7.3.18 環境省・経済産業省公表
2025-03-18
○令和６年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる係数です(報告は令和７年度)。 ○基礎排出係数は基礎排出量の算定に、調整後排出係数は調整後排出量の算定に用います。 ○令和５年度から小売供給を開始した電気事業者については、令和４年度実績とみなす排出係数となっています。 これらの電気事業者の令和５年度実績の排出係数（一部、令和５年度実績とみなすものを含む。）は、令和７年７月頃に更新予定です。 〇令和６年度から小売供給を開始した電気事業者の事業者別排出係数は、令和７年７月頃に公表予定です。 〇（参考値）は令和5年度実績の排出係数です。 ○把握率とは、排出係数の算出に当たり、燃料使用量等の実測等をもって二酸化炭素排出量を算定した割合です。 ○把握できなかった理由は、把握率が100％でない事業者のみ記載しています。なお、特定の事業者名が記載されていた場合は事業者名は伏せて公表しています。
注)(残差)はメニュー別係数を公表している電気事業者から電気の供給を受けている場合であって、供給を受けている電気に関するメニュー別係数が公表されていない場合に使用する係数です。 注)(参考値)は、メニュー別係数を公表している電気事業者についての令和5年度実績に基づくもので、原則参考情報です。ただし、メニュー別係数を公表している電気事業者から「メニュー別係数(残差)」に相当する電気の供給を受けているが、「メニュー別係数(残差)」が公表されていない場合には、この参考値を用いて算定します。
【小売電気事業者】
登録番号 | 電気事業者名 | メニュー名 | 基礎排出係数 | 調整後排出係数 | 各事業者の 把握率(%) | 把握できなかった理由
|  |  | (t-CO2/kWh) | (t-CO2/kWh)
A0002 | イーレックス(株) |  | 0.000429※ | 0.000429※ | ―
A0003 | リエスパワー(株) |  | 0 | 0 | 100
A0004 | エバーグリーン・リテイリング(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000413 | 0.000413
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000401 | 0.000401
A0006 | エバーグリーン・マーケティング(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000395 | 0.000395
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000345 | 0.000345
A0007 | (株)SEウイングズ |  | 0.000433 | 0.000433 | 100
A0008 | (株)イーセル |  | 0.00046 | 0.00046 | 100
A0009 | (株)エネット | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0.0003 | 0.0003
|  | メニューD | 0.000349 | 0.000349
|  | メニューE | 0.00037 | 0.00037
|  | メニューF(残差) | 0.000432 | 0.000432
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000374 | 0.000374
A0011 | 須賀川瓦斯(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000545 | 0.000545
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000543 | 0.000543
A0012 | 出光興産(株) | メニューA | 0 | 0 | 68.2318 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0.000199 | 0.000199
|  | メニューD(残差) | 0.000729 | 0.000729
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000709 | 0.000709
A0013 | (株)オプテージ | メニューA | 0 | 0 | 95.8927 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000541 | 0.000541
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000541 | 0.000541
A0014 | エネサーブ(株) | メニューA | 0 | 0 | 99.793 | 係数が代替値の事業者からの受電のため。
|  | メニューB(残差) | 0.000987 | 0.000987
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000527 | 0.000527
A0015 | (株)エネワンでんき(旧:(株)坊っちゃん電力、格安電力(株)) | メニューA | 0 | 0 | 87.29 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.00045 | 0.00045
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000436 | 0.000436
A0016 | ミツウロコグリーンエネルギー(株) | メニューA | 0 | 0 | 83.2946 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0.0002 | 0.0002
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD | 0 | 0
|  | メニューE | 0.000254 | 0.000254
|  | メニューF | 0 | 0
|  | メニューG | 0 | 0
|  | メニューH | 0 | 0
|  | メニューI | 0.000253 | 0.000253
|  | メニューJ | 0.000167 | 0.000167
|  | メニューK(残差) | 0.000498 | 0.000498
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000445 | 0.000445
A0017 | (株)リエネ | メニューA | 0 | 0 | 76.3441 | 係数が代替値の事業者からの調達のため。
|  | メニューB(残差) | 0.000825 | 0.000825
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000163 | 0.000163
A0018 | ネクストパワーやまと(株) | メニューA | 0 | 0 | 99.7444 | ・係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0.000292 | 0.000292
|  | メニューC(残差) | 0.000489 | 0.000489
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000485 | 0.000485
A0019 | 日本テクノ(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000517 | 0.000517
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000412 | 0.000412
A0020 | 中央電力エナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 98.6602 | 代替値を用いる調達元がいるため
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD(残差) | 0.000544 | 0.000544
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000478 | 0.000478
A0021 | (株)Looop | メニューA | 0 | 0 | 96.0597 | 事業者等別基礎二酸化炭素排出係数が発表されておらず、代替値を使って排出量を計算せざるを得ない取引先があったため。
|  | メニューB | 0.000167 | 0.000167
|  | メニューC | 0.000233 | 0.000233
|  | メニューD | 0.000254 | 0.000254
|  | メニューE(残差) | 0.000971 | 0.000971
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000948 | 0.000948
A0024 | 静岡ガス＆パワー(株) | メニューA | 0.000275 | 0.000275 | 97.1285 | 一部、係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0.000358 | 0.000358
|  | メニューD | 0 | 0
|  | メニューE(残差) | 0.000412 | 0.000412
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000396 | 0.000396
A0025 | 荏原環境プラント(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0.000161 | 0.000161
|  | メニューD | 0.000266 | 0.000266
|  | メニューE | 0.000238 | 0.000238
|  | メニューF | 0.00025 | 0.00025
|  | メニューG | 0.000354 | 0.000354
|  | メニューH | 0.000383 | 0.000383
|  | メニューI | 0.00025 | 0.00025
|  | メニューJ | 0.00035 | 0.00035
|  | メニューK | 0.000182 | 0.000182
|  | メニューL | 0.000351 | 0.000351
|  | メニューM | 0.000378 | 0.000378
|  | メニューN | 5.4e-05 | 5.4e-05
|  | メニューO | 0.000193 | 0.000193
|  | メニューP | 0.00017 | 0.00017
|  | メニューQ | 0 | 0
|  | メニューR(残差) | 0.000569 | 0.000569
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000312 | 0.000312
A0026 | 東京エコサービス(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD(残差) | 1.8e-05 | 1.8e-05
|  | (参考値)事業者全体 | 1.5e-05 | 1.5e-05
A0027 | ダイヤモンドパワー(株) | メニューA | 0.000262 | 0.000262 | ―
|  | メニューB | 0.000134 | 0.000134
|  | メニューC | 0.000342 | 0.000342
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000429※ | 0.000429※
A0028 | 出光グリーンパワー(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0.0002 | 0.0002
|  | メニューD(残差) | 0.000608 | 0.000608
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000255 | 0.000255
A0031 | (株)新出光 | メニューA | 0 | 0 | 98.9938 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD | 0.000289 | 0.000289
|  | メニューE | 0.000191 | 0.000191
|  | メニューF | 0 | 0
|  | メニューG | 0 | 0
|  | メニューH | 0 | 0
|  | メニューI | 0 | 0
|  | メニューJ | 0 | 0
|  | メニューK | 0 | 0
|  | メニューL(残差) | 0.000559 | 0.000559
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000467 | 0.000467
A0032 | セントラル石油瓦斯(株) |  | 0.000285 | 0.000285 | 100
A0034 | 一般財団法人泉佐野電力 |  | 0.00049 | 0.00049 | 100
A0035 | コスモエネルギーソリューションズ(株) | メニューA | 0 | 0 | 99.1605 | 代替値採用の取引先が一部あったため
|  | メニューB | 9.9e-05 | 9.9e-05
|  | メニューC | 0.000165 | 0.000165
|  | メニューD | 0.00023 | 0.00023
|  | メニューE(残差) | 0.000814 | 0.000814
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000439 | 0.000439
A0036 | (株)グリーンサークル |  | 0.000426 | 0.000426 | 100
A0039 | 北海道瓦斯(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000499 | 0.000499
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000391 | 0.000391
A0040 | アルカナエナジー(株) |  | 0.000451 | 0.000451 | 100
A0042 | 新エネルギー開発(株) | メニューA | 0.000571 | 0.000571 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000569 | 0.000569
A0043 | 伊藤忠エネクス(株) | メニューA | 0.00025 | 0.00025 | ―
|  | メニューB(残差) | 0.000429※ | 0.000429※
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000429※ | 0.000429※
A0045 | (株)V-Power | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000479 | 0.000479
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000446 | 0.000446
A0046 | 大和エネルギー(株) |  | 0.00022 | 0.00022 | 100
A0048 | 大阪瓦斯(株) | メニューA | 0 | 0 | 96.8524 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0.000347 | 0.000347
|  | メニューD(残差) | 0.000449 | 0.000449
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000426 | 0.000426
A0049 | エフビットコミュニケーションズ(株) | メニューA | 0.000297 | 0.000297 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000804 | 0.000804
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000801 | 0.000801
A0050 | ENEOS(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD | 0 | 0
|  | メニューE(残差) | 0.000506 | 0.000506
|  | (参考値)事業者全体 | 0.00049 | 0.00049
A0051 | 真庭バイオエネルギー(株) |  | 0.000662 | 0.000662 | ―
A0052 | 三井物産(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0.000386 | 0.000386
|  | メニューC(残差) | 0.000511 | 0.000511
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000502 | 0.000502
A0053 | オリックス(株) | メニューA | 0.000399 | 0.000399 | 100
|  | メニューB | 0.000299 | 0.000299
|  | メニューC | 0.000199 | 0.000199
|  | メニューD | 0 | 0
|  | メニューE | 0.00045 | 0.00045
|  | メニューF | 0.000315 | 0.000315
|  | メニューG | 0.000235 | 0.000235
|  | メニューH(残差) | 0.001042 | 0.001042
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000876 | 0.000876
A0054 | (株)エネサンス関東 |  | 0.000272 | 0.000272 | 100
A0055 | (株)UPDATER | メニューA | 0 | 0 | 94.3597 | 係数が代替値の事業者からの受電があるため
|  | メニューB(残差) | 0.000306 | 0.000306
|  | (参考値)事業者全体 | 8.3e-05 | 8.3e-05
A0056 | シン・エナジー(株) | メニューA | 0.000425 | 0.000425 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0.000352 | 0.000352
|  | メニューD(残差) | 0.000547 | 0.000547
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000531 | 0.000531
A0057 | (株)サニックス | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0.0003 | 0.0003
|  | メニューD(残差) | 0.000425 | 0.000425
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000421 | 0.000421
A0058 | (株)コンシェルジュ | メニューA | 0 | 0 | 98.7009 | バランシンググループ内の融通受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000595 | 0.000595
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000126 | 0.000126
A0060 | (株)アイ・グリッド・ソリューションズ | メニューA | 0 | 0 | 85.4754 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000521 | 0.000521
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000452 | 0.000452
A0061 | サミットエナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 87.8767 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000619 | 0.000619
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000511 | 0.000511
A0062 | リコージャパン(株) | メニューA | 0 | 0 | 99.9903 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0.000256 | 0.000256
|  | メニューD | 0 | 0
|  | メニューE | 0.00037 | 0.00037
|  | メニューF(残差) | 0.000462 | 0.000462
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000439 | 0.000439
A0063 | (株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | メニューA | 0 | 0 | ―
|  | メニューB(残差) | 0.000606 | 0.000606
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000562 | 0.000562
A0064 | 東京ガス(株) | メニューA | 0 | 0 | 92 | ・前年度係数を持たない新規参入事業者からの受電のため。
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD | 0 | 0
|  | メニューE(残差) | 0.000335 | 0.000335
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000318 | 0.000318
A0065 | テス・エンジニアリング(株) | メニューA | 0.000386 | 0.000386 | ―
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000205 | 0.000205
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000188 | 0.000188
A0066 | 青梅ガス(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000341 | 0.000341
|  | (参考値)事業者全体 | 0.00034 | 0.00034
A0067 | (株)イーネットワークシステムズ | メニューA | 0.000413 | 0 | 80.03 | 前年度係数を持たない新規参入事業者からの受電が含まれるため
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD | 0 | 0
|  | メニューE(残差) | 0.000633 | 0.000633
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000527 | 0.000526
A0068 | (株)エネアーク関東 |  | 0.000647 | 0.000647 | ―
A0069 | (株)東急パワーサプライ | メニューA | 0 | 0 | 82.08 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD | 0 | 0
|  | メニューE | 0 | 0
|  | メニューF | 0 | 0
|  | メニューG(残差) | 0.00057 | 0.00057
|  | (参考値)事業者全体 | 9.5e-05 | 9.5e-05
A0070 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) | メニューA | 0 | 0 | ―
|  | メニューB | 0.000252 | 0.000252
|  | メニューC(残差) | 0.000524 | 0.000524
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000313 | 0.000313
A0071 | 伊藤忠商事(株) | メニューA | 0 | 0 | ―
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000429※ | 0.000429※
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000429※ | 0.000429※
A0072 | (株)エコスタイル | メニューA | 0 | 0 | 64.4468 | 係数が代替値の事業者からの受電のため。
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000749 | 0.000749
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000383 | 0.000383
A0073 | 入間ガス(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0074 | テプコカスタマーサービス(株) |  | 0.000353 | 0.000353 | 100
A0075 | (株)とんでんホールディングス |  | 0.000522 | 0.000522 | 89.0393 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0076 | 日鉄エンジニアリング(株) | メニューA | 0 | 0 | 98.8723 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0.0001 | 0.0001
|  | メニューD | 0.00025 | 0.00025
|  | メニューE(残差) | 0.000628 | 0.000628
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000529 | 0.000529
A0077 | auエネルギー＆ライフ(株) | メニューA | 0 | 0 | 99.864 | バランシンググループ内の融通受電のため
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000553 | 0.000553
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000531 | 0.000531
A0079 | イワタニ関東(株) |  | 0.000505 | 0.000505 | 100
A0080 | イワタニ首都圏(株) |  | 0.000474 | 0.000474 | 100
A0081 | サーラeエナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0.000386 | 0.000386
|  | メニューC(残差) | 0.000341 | 0.000341
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000337 | 0.000337
A0082 | (株)地球クラブ | メニューA | 0 | 0 | 97.63 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0.000301 | 0.000301
|  | メニューC(残差) | 0.000564 | 0.000564
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000427 | 0.000427
A0084 | 西部瓦斯(株) |  | 0.000556 | 0.000556 | 83.6878 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0085 | 東邦ガス(株) | メニューA | 0.00032 | 0.00032 | 99.4723 | 係数が代替値の事業者からの受電のため。
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000507 | 0.000507
|  | (参考値)事業者全体 | 0.00047 | 0.00047
A0086 | シナネン(株) | メニューA | 0 | 0 | 75.4944 | 代替値使用の事業者からの受電がある為。
|  | メニューB | 0.000528 | 0.000528
|  | メニューC | 0.0004 | 0.0004
|  | メニューD | 0.00027 | 0.00027
|  | メニューE | 0.00013 | 0.00013
|  | メニューF | 0.00029 | 0.00029
|  | メニューG | 0.00039 | 0.00039
|  | メニューH | 0.00049 | 0.00049
|  | メニューI(残差) | 0.000429※ | 0.000429※
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000584 | 0.000584
A0088 | カワサキグリーンエナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 63.3543 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0.0003 | 0.0003
|  | メニューC | 0.0004 | 0.0004
|  | メニューD(残差) | 0.000581 | 0.000581
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000465 | 0.000465
A0089 | 大一ガス(株) |  | 0.000561 | 0.000561 | 100
A0090 | (株)リミックスポイント | メニューA | 0 | 0 | 88.2558 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0.000343 | 0.000343
|  | メニューD(残差) | 0.000487 | 0.000487
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000484 | 0.000484
A0091 | 大阪いずみ市民生活協同組合 | メニューA | 0.000386 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000289 | 0.000289
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000289 | 0.000288
A0092 | (株)中海テレビ放送 |  | 0.000588 | 0.000588 | 70.1245 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0093 | パシフィックパワー(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.001142 | 0.001142
|  | (参考値)事業者全体 | 0.00071 | 0.00071
A0098 | (株)ジェイコムウエスト | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000431 | 0.000431
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000375 | 0.000375
A0103 | (株)ジェイコム埼玉・東日本 | メニューA | 0 | 0 | 87.1944 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000484 | 0.000484
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000415 | 0.000415
A0104 | (株)ジェイコム札幌 | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000491 | 0.000491
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000481 | 0.000481
A0105 | (株)ジェイコム湘南・神奈川 | メニューA | 0 | 0 | 85.3795 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000492 | 0.000492
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000422 | 0.000422
A0107 | (株)ジェイコム千葉 | メニューA | 0 | 0 | 85.4266 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.00049 | 0.00049
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000417 | 0.000417
A0110 | (株)ジェイコム東京 | メニューA | 0 | 0 | 85.3976 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000497 | 0.000497
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000434 | 0.000434
A0119 | 土浦ケーブルテレビ(株) | メニューA | 0 | 0 | 85.4866 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000488 | 0.000488
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000482 | 0.000482
A0120 | 鹿児島電力(株) |  | 0.000462 | 0.000462 | 100
A0121 | 太陽ガス(株) |  | 0.000476 | 0.000476 | 69.3873 | 係数が代替値の事業者からの受電の為
A0122 | アーバンエナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 99.4028 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0.000292 | 0.000292
|  | メニューC | 0.000313 | 0.000313
|  | メニューD | 0.00025 | 0.00025
|  | メニューE | 0.000386 | 0.000386
|  | メニューF | 0.000366 | 0.000366
|  | メニューG(残差) | 0.000392 | 0.000392
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000276 | 0.000276
A0123 | パワーネクスト(株) |  | 0.000429※ | 0.000429※ | ―
A0124 | 合同会社北上新電力 |  | 0.000446 | 0.000446 | 100
A0126 | (株)タクマエナジー | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD | 0.000132 | 0.000132
|  | メニューE | 0 | 0
|  | メニューF | 0 | 0
|  | メニューG | 0 | 0
|  | メニューH(残差) | 0.000218 | 0.000218
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000162 | 0.000162
A0127 | (株)スマートテック |  | 0.000543 | 0.000543 | ―
A0128 | 水戸電力(株) |  | 0.000566 | 0.000566 | 99.3008 | 係数が代替値の事業さからの受電があるため。 BGの事業者間融通電力を受電しているため
A0130 | 丸紅新電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0.000157 | 0.000157
|  | メニューC | 0.000269 | 0.000269
|  | メニューD | 0.000291 | 0.000291
|  | メニューE | 0.000336 | 0.000336
|  | メニューF | 0.000386 | 0.000386
|  | メニューG | 0 | 0
|  | メニューH | 0 | 0
|  | メニューI | 0.000323 | 0.000323
|  | メニューJ | 0 | 0
|  | メニューK(残差) | 0.000577 | 0.000577
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000452 | 0.000452
A0133 | 奈良電力(株) |  | 0.000569 | 0.000569 | 100
A0134 | 日立造船(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.00021 | 0.0002
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000155 | 0.000147
A0135 | 大東ガス(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000341 | 0.000341
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000339 | 0.000339
A0136 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株) | メニューA | 0 | 0 | ―
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000773 | 0.000773
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000389 | 0.000389
A0137 | アストモスエネルギー(株) |  | 0.000604 | 0.000604 | 43.4032 | 係数が代替値の事業者からの受電のため。
A0138 | (株)関電エネルギーソリューション | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.00063 | 0.00063
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000604 | 0.000604
A0140 | MCリテールエナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000493 | 0.000493
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000488 | 0.000488
A0141 | (株)北九州パワー | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000311 | 0.000311
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000216 | 0.000216
A0142 | 武州瓦斯(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000341 | 0.000341
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000339 | 0.000339
A0143 | リニューアブル・ジャパン(株) | メニューA | 0 | 0 | ―
|  | メニューB(残差) | 0.000736 | 0.000736
|  | (参考値)事業者全体 | 0 | 0
A0144 | 大垣ガス(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0145 | (株)藤田商店 | メニューA | 0 | 0 | 78.5615 | 卸電力調達先都合による
|  | メニューB | 0.000261 | 0.000261
|  | メニューC(残差) | 0.000524 | 0.000524
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000511 | 0.000511
A0146 | (株)ケーブルネット下関 | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.00049 | 0.00049
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000488 | 0.000488
A0147 | (株)ジェイコム九州 | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000462 | 0.000462
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000457 | 0.000457
A0149 | (株)グローバルエンジニアリング | メニューA | 0 | 0 | 84.19 | 係数が代替値の事業者からの受電があったため
|  | メニューB | 0.000386 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000592 | 0.000592
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000578 | 0.000577
A0150 | 九州エナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000385 | 0.000385
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000383 | 0.000383
A0151 | (株)トヨタエナジーソリューションズ | メニューA | 0 | 0 | 80.5321 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000469 | 0.000469
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000464 | 0.000464
A0153 | (株)エナリス・パワー・マーケティング | メニューA | 0 | 0 | 86.04 | バランシンググループ内の融通受電のため、係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD | 0 | 0
|  | メニューE | 0.0004 | 0.0004
|  | メニューF | 0.0004 | 0.0004
|  | メニューG | 0.0003 | 0.0003
|  | メニューH | 0 | 0
|  | メニューI | 0.000415 | 0
|  | メニューJ | 0 | 0
|  | メニューK(残差) | 0.000705 | 0.000705
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000416 | 0.000416
A0154 | 歌舞伎エナジー(株) |  | 0.000567 | 0.000567 | 100
A0155 | みやまスマートエネルギー(株) | メニューA | 0 | 0 | 98.9637 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000581 | 0.000581
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000571 | 0.000571
A0156 | エフィシエント(株) |  | 0.000429※ | 0.000429※ | ―
A0157 | (株)生活クラブエナジー | メニューA | 0.00026 | 0.00026 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000438 | 0.000438
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000418 | 0.000418
A0158 | 生活協同組合コープこうべ | メニューA | 0.000438 | 0.000438 | 100
|  | メニューB | 0.000375 | 0.000375
|  | メニューC(残差) | 0.000376 | 0.000376
|  | (参考値)事業者全体 | 0.00038 | 0.00038
A0159 | (株)シーエナジー |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0160 | 角栄ガス(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0161 | 京葉瓦斯(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000426 | 0.000426
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000424 | 0.000424
A0162 | TOPPANホールディングス(株)（旧:凸版印刷(株)） | メニューA | 0.000278 | 0.000278 | 100
|  | メニューB | 0.000462 | 0.000462
|  | メニューC | 0.000476 | 0.000476
|  | メニューD(残差) | 0.00053 | 0.00053
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000505 | 0.000505
A0163 | 伊勢崎ガス(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000341 | 0.000341
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000339 | 0.000339
A0164 | キヤノンマーケティングジャパン(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0165 | (株)とっとり市民電力 | メニューA | 0 | 0 | 82.3053 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000214 | 0.000214
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000212 | 0.000212
A0166 | (株)イーエムアイ |  | 0.000628 | 0.000628 | 100
A0167 | 佐野瓦斯(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.00034 | 0.00034
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000331 | 0.000331
A0168 | 桐生瓦斯(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0169 | 森の電力(株) | メニューA | 0 | 0 | ―
|  | メニューB(残差) | 0.000494 | 0.000494
|  | (参考値)事業者全体 | 0 | 0
A0170 | 大和ハウス工業(株) | メニューA | 0 | 0 | 64.1238 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0.000215 | 0.000215
|  | メニューC | 0.000301 | 0.000301
|  | メニューD | 0.000315 | 0.000315
|  | メニューE | 0.000387 | 0.000387
|  | メニューF(残差) | 0.00042 | 0.00042
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000404 | 0.000404
A0172 | HTBエナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 0.2524 | BG内融通の電源が代替値のため
|  | メニューB(残差) | 0.000336 | 0.000336
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000327 | 0.000327
A0173 | (株)アシストワンエナジー |  | 0.000583 | 0.000583 | 100
A0175 | (株)フソウ・エナジー |  | 0.000601 | 0.000601 | 100
A0177 | 湘南電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.00041 | 0.00041
|  | (参考値)事業者全体 | 0.00039 | 0.00039
A0178 | 大東建託パートナーズ(株) |  | 0.000586 | 0.000586 | 100
A0179 | Japan電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 0 | 需要バランシンググループ（以下需要BGという）内の融通受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000373 | 0.000373
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000346 | 0.000346
A0180 | 電源開発(株) | メニューA | 0.000429※ | 0.000429※ | ―
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000429※ | 0.000429※
A0181 | 鈴与商事(株) | メニューA | 0.000308 | 0.000308 | 99.7731 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD | 0.000423 | 0.000423
|  | メニューE | 0.0004 | 0.0004
|  | メニューF | 0.000289 | 0.000289
|  | メニューG(残差) | 0.000538 | 0.000538
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000415 | 0.000415
A0184 | ワタミエナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 75.134 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000551 | 0.000551
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000462 | 0.000462
A0185 | (株)パルシステム電力 |  | 0.000474 | 0.000474 | 95.38 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0186 | SBパワー(株) | メニューA | 0 | 0 | 86.97 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0.000168 | 0.000168
|  | メニューC | 4.2e-05 | 4.2e-05
|  | メニューD(残差) | 0.000548 | 0.000548
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000534 | 0.000534
A0187 | NFパワーサービス(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000371 | 0.000371
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000317 | 0.000317
A0188 | ひおき地域エネルギー(株) | メニューA | 0.000379 | 0.000379 | 100
|  | メニューB | 0.000434 | 0.000434
|  | メニューC | 0.000352 | 0.000352
|  | メニューD(残差) | 0.000511 | 0.000511
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000493 | 0.000493
A0189 | 和歌山電力(株) |  | 0.000552 | 0.000552 | 100
A0190 | 日本瓦斯(株)(日本ガス(株)) |  | 0.000452 | 0.000452 | 100
A0191 | (株)トドック電力 | メニューA | 0 | 0 | 17.6373 | 係数が代替値の事業者からの受電があるため
|  | メニューB(残差) | 0.000341 | 0.000341
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000298 | 0.000298
A0193 | 九電みらいエナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 68.5246 | 排出係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000495 | 0.000495
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000487 | 0.000487
A0194 | (株)ミツウロコヴェッセル |  | 0.00084 | 0.00084 | 100
A0195 | (株)フォレストパワー |  | 0.00042 | 0.00042 | 100
A0196 | 日高都市ガス(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0197 | (株)アドバンテック | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0.000425 | 0.000425
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000785 | 0.000785
A0199 | ローカルエナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 69.8432 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000539 | 0.000539
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000374 | 0.000374
A0200 | エネックス(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.00041 | 0.00041
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000371 | 0.000371
A0203 | (株)レクスポート |  | 0.000502 | 0.000502 | 100
A0204 | なでしこ電力(株) |  | 0.000424 | 0.000424 | 100
A0206 | 日田グリーン電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000427 | 0.000427
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000348 | 0.000348
A0209 | 埼玉ガス(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0210 | 宮崎パワーライン(株) |  | 0.000424 | 0.000424 | 100
A0211 | (株)パワー・オプティマイザー |  | 0.000437 | 0.000437 | 100
A0213 | (株)U-POWER | メニューA | 0 | 0 | 98.4397 | ・係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0.000219 | 0.000219
|  | メニューC | 0.000394 | 0.000394
|  | メニューD(残差) | 0.000701 | 0.000701
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000492 | 0.000492
A0214 | (株)TTSパワー |  | 0.000471 | 0.000471 | 100
A0216 | (株)岩手ウッドパワー |  | 0.000454 | 0.000454 | 100
A0217 | 里山パワーワークス(株) |  | 0.000591 | 0.000591 | ―
A0218 | (株)中之条パワー | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000353 | 0.000353
|  | (参考値)事業者全体 | 0.00034 | 0.00034
A0220 | 日産トレーデイング(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.001095 | 0.001095
|  | (参考値)事業者全体 | 0 | 0
A0221 | (株)エネウィル | メニューA | 0 | 0 | ―
|  | メニューB(残差) | 0.000985 | 0.000985
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000972 | 0.000972
A0222 | Next Power(株) |  | 0.000616 | 0.000616 | 100
A0227 | はりま電力(株) |  | 0.000532 | 0.000532 | 98.5324 | バランシンググループ内の融通受電のため
A0228 | (株)浜松新電力 | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000684 | 0.000684
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000479 | 0.000479
A0229 | ゼロワットパワー(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0.000185 | 0.000185
|  | メニューD | 0.000113 | 0.000113
|  | メニューE | 8e-05 | 8e-05
|  | メニューF | 0 | 0
|  | メニューG | 0.00015 | 0.00015
|  | メニューH | 0.000168 | 0.000168
|  | メニューI(残差) | 0.000349 | 0.000349
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000171 | 0.000171
A0230 | アストマックス(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000614 | 0.000614
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000613 | 0.000613
A0231 | (株)やまがた新電力 | メニューA | 0 | 0 | ―
|  | メニューB | 0.000163 | 0.000163
|  | メニューC | 0.000251 | 0.000251
|  | メニューD(残差) | 0.000429※ | 0.000429※
|  | (参考値)事業者全体 | 0.00058 | 0.00058
A0232 | 一般社団法人東松島みらいとし機構 | メニューA | 0.000386 | 0.000386 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000474 | 0.000474
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000472 | 0.000472
A0234 | (株)グリーンパワー大東 | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000298 | 0.000298
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000202 | 0.000202
A0236 | (株)シーラソーラー(旧：(株)シーラパワー) | メニューA | 0 | 0 | 98.1209 | 代替値を使用している事業者からの調達があるため
|  | メニューB(残差) | 0.000522 | 0.000522
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000418 | 0.000418
A0237 | 御所野縄文電力(株) |  | 0.000462 | 0.000462 | 100
A0238 | (株)カーボンニュートラル |  | 0.000422 | 0.000422 | ―
A0239 | 宮古新電力(株) |  | 0.00044 | 0.00044 | 100
A0240 | 長崎地域電力(株) |  | 0.000196 | 0.000196 | 100
A0241 | (株)エネアーク関西 |  | 0.00043 | 0.00043 | 45.6012 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0243 | 近畿電力(株) |  | 0.000389 | 0.000389 | 81.2144 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0245 | 新電力おおいた(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000517 | 0.000517
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000477 | 0.000477
A0246 | (株)日本セレモニー |  | 0.000571 | 0.000571 | 97.2589 | バランシンググループ内の融通受電のため
A0248 | (株)池見石油店 |  | 0.000615 | 0.000615 | 100
A0250 | 芝浦電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000556 | 0.000556
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000498 | 0.000498
A0253 | (株)地域創生ホールディングス |  | 0.000377 | 0.000377 | 0 | BG内融通が代替値のため
A0254 | スズカ電工(株) |  | 0.000327 | 0.000327 | 100
A0256 | (株)エーコープサービス |  | 0.000386 | 0.000386 | 100
A0257 | サンリン(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000327 | 0.000327
|  | (参考値)事業者全体 | 0.00032 | 0.00032
A0258 | (株)宮崎ガスリビング |  | 0.00051 | 0.00051 | 100
A0259 | 山陰エレキ・アライアンス(株) |  | 0.000416 | 0.000416 | 100
A0260 | (株)ジョヴィ |  | 0.000499 | 0.000499 | 100
A0261 | ミライフ東日本(株) |  | 0.000109 | 0.000109 | 100
A0264 | 山陰酸素工業(株) |  | 0.000416 | 0.000416 | 100
A0265 | 武陽ガス(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0.000251 | 0.000251
|  | メニューC(残差) | 0.000341 | 0.000341
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000337 | 0.000337
A0267 | 北海道電力(株)(旧：北海道電力コクリエーション(株)) | メニューA | 0 | 0 | 94.3273 | 係数が代替値の事業者からの受電のため。
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD | 0 | 0
|  | メニューE(残差) | 0.000535 | 0.000535
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000532 | 0.000532
A0268 | 東北電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 99.9996
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD(残差) | 0.000402 | 0.000402
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000385 | 0.000385
A0269 | 東京電力エナジーパートナー(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD | 0 | 0
|  | メニューE | 0 | 0
|  | メニューF | 0 | 0
|  | メニューG | 0 | 0
|  | メニューH | 0 | 0
|  | メニューI | 0 | 0
|  | メニューJ | 0 | 0
|  | メニューK | 0 | 0
|  | メニューL | 0 | 0
|  | メニューM | 0 | 0
|  | メニューN(残差) | 0.000431 | 0.000431
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000408 | 0.000408
A0270 | 中部電力ミライズ(株) | メニューA | 0 | 0 | 99.0441 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000421 | 0.000421
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000393 | 0.000393
A0271 | 北陸電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 98.4955 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000496 | 0.000496
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000481 | 0.000481
A0272 | 関西電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD | 0 | 0
|  | メニューE | 0 | 0
|  | メニューF | 0 | 0
|  | メニューG | 0 | 0
|  | メニューH | 0 | 0
|  | メニューI | 0 | 0
|  | メニューJ(残差) | 0.000419 | 0.000419
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000401 | 0.000401
A0273 | 中国電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 98.0062 | 係数が代替値の事業者からの受電のため。
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD | 0 | 0
|  | メニューE | 0 | 0
|  | メニューF | 0 | 0
|  | メニューG | 0.000386 | 0.000386
|  | メニューH(残差) | 0.00052 | 0.00052
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000511 | 0.000511
A0274 | 四国電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000464 | 0.000464
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000454 | 0.000454
A0275 | 九州電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000417 | 0.000417
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000402 | 0.000402
A0276 | 沖縄電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 99.0366 | 「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)－R４年度実績－ R5.１2.22 環境省・経済産業省公表 」において公表された基礎排出係数が代替値（0.000441t‐CO2/kWh）の事業者からの受電があったため。
|  | メニューB(残差) | 0.000644 | 0.000644
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000638 | 0.000638
A0277 | 北日本石油(株) |  | 0.000434 | 0.000434 | 100
A0278 | 千葉電力(株) |  | 0.000398 | 0.000398 | ―
A0280 | やめエネルギー(株) |  | 0.000482 | 0.000482 | 100
A0281 | (株)アースインフィニティ |  | 0.000458 | 0.000458 | 100
A0283 | 足利ガス(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0284 | (株)Misumi |  | 0.000344 | 0.000344 | 100
A0285 | 米子瓦斯(株) |  | 0.000427 | 0.000427 | 100
A0286 | (株)エルピオ |  | 0.000992 | 0.000992 | 100
A0287 | 浜田ガス(株) |  | 0.000416 | 0.000416 | 100
A0288 | (株)アメニティ電力 | メニューA | 0 | 0 | 97.8148 | バランシンググループ内の融通のため
|  | メニューB(残差) | 0.000585 | 0.000585
|  | (参考値)事業者全体 | 0.00055 | 0.00055
A0292 | 岡田建設(株) |  | 0.000663 | 0.000663 | 100
A0293 | 出雲ガス(株) |  | 0.000416 | 0.000416 | 100
A0295 | 一般社団法人グリーンコープでんき | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000453 | 0.000453
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000395 | 0.000395
A0296 | 公益財団法人東京都環境公社 |  | 0.000413 | 0.000413 | ―
A0298 | イオンディライト(株) |  | 0.0003 | 0.0003 | 100
A0300 | (株)ファミリーネット・ジャパン | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD | 0 | 0
|  | メニューE(残差) | 0.00053 | 0.00053
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000474 | 0.000474
A0303 | MKステーションズ(株) |  | 0.000623 | 0.000623 | 100
A0305 | フラワーペイメント(株) |  | 0.000588 | 0.000588 | 100
A0306 | (株)JTBコミュニケーションデザイン |  | 0.000429※ | 0.000429※ | ―
A0308 | 積水化学工業(株) | メニューA | 0 | 0 | 67.9441 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0 | 0
|  | (参考値)事業者全体 | 0 | 0
A0310 | 全農エネルギー(株) | メニューA | 0 | 0 | 93.605 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000584 | 0.000584
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000583 | 0.000583
A0311 | (株)ハルエネ | メニューA | 0 | 0 | 2.5115 | BG内融通の電源が代替値のため
|  | メニューB(残差) | 0.000318 | 0.000318
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000318 | 0.000318
A0313 | (株)リケン工業 |  | 0.000362 | 0.000362 | 99.4505 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0314 | (株)ビビット |  | 0.000441 | 0.000441 | 100
A0315 | (株)おおた電力 |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0317 | 伊藤忠プランテック(株) |  | 0.000595 | 0.000595 | 100
A0318 | (株)オカモト |  | 0.00062 | 0.00062 | 100
A0323 | キタコー(株) |  | 0.000427 | 0.000427 | 100
A0324 | 生活協同組合コープしが | メニューA | 0.000386 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000315 | 0.000315
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000315 | 0.000314
A0330 | 香川電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000561 | 0.000561
|  | (参考値)事業者全体 | 0.00056 | 0.00056
A0332 | (株)PinT | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000369 | 0.000369
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000367 | 0.000367
A0336 | (株)沖縄ガスニューパワー | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000452 | 0.000452
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000438 | 0.000438
A0337 | 諏訪瓦斯(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0338 | エッセンシャルエナジー(株) |  | 0.00061 | 0.00061 | 100
A0342 | (株)いちき串木野電力 |  | 0.000553 | 0.000553 | 100
A0343 | (株)クローバー・テクノロジーズ |  | 0.000232 | 0.000232 | ―
A0344 | 西武ガス(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0345 | 松本ガス(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000331 | 0.000331
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000282 | 0.000282
A0348 | 南部だんだんエナジー(株) |  | 0.000493 | 0.000493 | 100
A0349 | (株)エフエネ |  | 0.000534 | 0.000534 | 97.565 | 代替値を使用している事業者からの調達があるため
A0350 | こなんウルトラパワー(株) |  | 0.000437 | 0.000437 | 100
A0351 | (株)CHIBAむつざわエナジー |  | 0.000344 | 0.000344 | 100
A0352 | (株)関西空調 |  | 0.000513 | 0.000513 | 100
A0353 | 奥出雲電力(株) |  | 0.000486 | 0.000486 | 100
A0355 | レジル(株)(旧:中央電力(株)) | メニューA | 0 | 0 | 99.6766 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD(残差) | 0.000439 | 0.000439
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000298 | 0.000298
A0356 | (株)成田香取エネルギー |  | 0.000434 | 0.000434 | 100
A0360 | グローバルソリューションサービス(株) |  | 0.000389 | 0.000389 | 100
A0362 | (株)CWS |  | 0.000375 | 0.000375 | 100
A0364 | ふくしま新電力(株) |  | 0.000453 | 0.000453 | 97.4553 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0365 | ティーダッシュ合同会社 | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000447 | 0.000447
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000439 | 0.000439
A0366 | (株)エネクスライフサービス |  | 0.000369 | 0.000369 | ―
A0367 | ネイチャーエナジー小国(株) |  | 0.00046 | 0.00046 | 100
A0368 | リエスパワーネクスト(株) |  | 0.000373 | 0.000368 | 100
A0369 | 京都生活協同組合 | メニューA | 0.000386 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000333 | 0.000333
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000333 | 0.000333
A0371 | エネルギーパワー(株) |  | 0.000547 | 0.000547 | 73.6531 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0372 | (株)グリムスパワー |  | 0.000469 | 0.000469 | 83.0897 | バランシンググループ内の融通受電のため
A0373 | 日本ファシリティ・ソリューション(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | (参考値)事業者全体 | 0 | 0
A0377 | (株)オノプロックス |  | 0.000104 | 0.000104 | 100
A0378 | 本庄ガス(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0380 | 青森県民エナジー(株) |  | 0.00015 | 0.00015 | 84.9532 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0381 | 国際航業(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.00082 | 0.00082
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000206 | 0.000206
A0382 | ローカルでんき(株) | メニューA | 0 | 0 | ―
|  | メニューB(残差) | 0.000396 | 0.000396
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000379 | 0.000379
A0383 | (株)明治産業 |  | 0.000461 | 0.000461 | 100
A0385 | 岡山電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 92.7832 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000507 | 0.000507
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000489 | 0.000489
A0386 | ミライフ(株) | メニューA | 0 | 0 | ―
|  | メニューB(残差) | 0 | 0
|  | (参考値)事業者全体 | 0 | 0
A0388 | 楽天エナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000501 | 0.000501
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000494 | 0.000494
A0389 | うすきエネルギー(株) |  | 0.000474 | 0.000474 | 94.04 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0391 | 森のエネルギー(株) |  | 0.000478 | 0.000478 | 2.5295 | 代替値を使用している事業者からの調達があるため。またBG間の融通電量があるため
A0392 | 岐阜電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 93.6219 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0 | 0
|  | (参考値)事業者全体 | 0 | 0
A0396 | (株)エスケーエナジー |  | 0.000206 | 0.000206 | 100
A0397 | 名南共同エネルギー(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0398 | Apaman Energy(株) |  | 0.0006 | 0.0006 | 100
A0403 | 大分ケーブルテレコム(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000517 | 0.000517
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000517 | 0.000517
A0405 | アストマックス・エネルギー(株) | メニューA | 0 | 0 | ―
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000407 | 0.000407
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000398 | 0.000398
A0406 | 生活協同組合コープみらい |  | 0.000225 | 0.000225 | 100
A0407 | ALL GREEN POWER(株) |  | 0.000343 | 0.000343 | 100
A0411 | 福井電力(株) |  | 0.000582 | 0.000582 | 100
A0413 | (株)MKエネルギー |  | 0.000595 | 0.000595 | 100
A0415 | エネラボ(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000465 | 0.000465
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000465 | 0.000465
A0418 | 横浜ウォーター(株) |  | 0.00041 | 0.00041 | 100
A0419 | スマートエナジー磐田(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0.000306 | 0.000306
|  | メニューC(残差) | 0.000341 | 0.000341
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000332 | 0.000332
A0420 | そうまIグリッド合同会社 |  | 0.000465 | 0.000465 | 100
A0425 | エネトレード(株) |  | 0.000429※ | 0.000429※ | ―
A0429 | ニシムラ(株) |  | 0.000598 | 0.000598 | 100
A0430 | (株)さくら新電力 | メニューA | 0 | 0 | 89.5871 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000546 | 0.000546
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000509 | 0.000509
A0431 | (株)グローアップ |  | 0.000191 | 0.000191 | 100
A0435 | いこま市民パワー(株) |  | 0.000481 | 0.000481 | 90.9804 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0437 | おもてなし山形(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 9.1e-05 | 9.1e-05
|  | (参考値)事業者全体 | 0 | 0
A0438 | 長野都市ガス(株) |  | 0.000363 | 0.000363 | 100
A0439 | 上田ガス(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0440 | 日本瓦斯(株)(旧：東日本ガス(株)、東彩ガス(株)、北日本ガス(株)) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000382 | 0.000382
|  | (参考値)事業者全体 | 0.00038 | 0.00038
A0442 | (株)シグナストラスト |  | 0.00037 | 0.00037 | 23.8463 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0443 | ゲーテハウス(株) |  | 0.00057 | 0.00057 | 100
A0446 | JPエネルギー(株) |  | 0.000601 | 0.000601 | 97.6342 | 係数が代替値の事業者からの調達があったため。
A0447 | 兵庫電力(株) |  | 0.000556 | 0.000556 | 100
A0448 | 大和ライフエナジア(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000289 | 0.000289
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000287 | 0.000287
A0451 | Cocoテラスたがわ(株) |  | 0.00049 | 0.00049 | 100
A0452 | 東北電力エナジートレーディング(株) |  | 0.000429※ | 0.000429※ | ―
A0453 | (株)横浜環境デザイン |  | 0.000416 | 0.000416 | 100
A0454 | (株)まち未来製作所 | メニューA | 0 | 0 | 98.5338 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000634 | 0.000634
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000595 | 0.000595
A0455 | TRENDE(株) |  | 0.000669 | 0.000669 | 100
A0456 | (株)どさんこパワー | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000611 | 0.000611
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000608 | 0.000608
A0457 | トリニティエナジー(株) |  | 0.000563 | 0.000563 | 100
A0458 | ワンワールドエナジー(株) |  | 0.000527 | 0.000527 | 100
A0461 | (株)LIXIL TEPCO スマートパートナーズ |  | 0.000432 | 0.000432 | 100
A0463 | (株)NEXT ONE |  | 0.0005 | 0.0005 | 50.63 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0465 | (株)ムダカラ |  | 0.000474 | 0.000474 | 100
A0467 | (株)アルファライズ |  | 0.000445 | 0.000445 | 96.835 | バランシンググループ内の融通受電のため
A0468 | おおすみ半島スマートエネルギー(株) |  | 0.000569 | 0.000569 | 100
A0470 | おきなわコープエナジー(株) |  | 0.000663 | 0.000663 | 100
A0471 | 久慈地域エネルギー(株) |  | 0.000373 | 0.000373 | 100
A0472 | 弘前ガス(株) |  | 0.000557 | 0.000557 | 100
A0473 | (株)フォーバルテレコム | メニューA | 0.000124 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000499 | 0.000499
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000495 | 0.000494
A0476 | (株)ストエネ（旧:(株)グランデータ） |  | 0.000303 | 0.000303 | 1.7774 | BG内融通が代替値のため
A0477 | くるめエネルギー(株) |  | 0.00055 | 0.00055 | 100
A0480 | 松阪新電力(株) |  | 0.000413 | 0.000289 | 100
A0481 | ヒューリックプロパティソリューション(株) | メニューA | 0 | 0 | 99.1199 | バランシンググループ内の融通のため
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000463 | 0.000463
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000344 | 0.000344
A0482 | 宮崎電力(株) |  | 0.00056 | 0.00056 | 100
A0490 | (株)CDエナジーダイレクト | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000322 | 0.000322
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000298 | 0.000298
A0491 | Q.ENESTでんき(株) | メニューA | 0 | 0 | 43.1586 | 係数が代替値の事業者からの受電のため。
|  | メニューB | 0.000324 | 0.000324
|  | メニューC(残差) | 0.000328 | 0.000328
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000337 | 0.000337
A0493 | (株)ぶんごおおのエナジー |  | 0.000485 | 0.000485 | 93.9554 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0494 | ヴィジョナリーパワー(株) |  | 0.000349 | 0.000349 | 100
A0495 | 有明エナジー(株) |  | 0.000275 | 0.000275 | 100
A0499 | 厚木瓦斯(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000341 | 0.000341
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000336 | 0.000336
A0500 | (株)エネ・ビジョン | メニューA | 0.000211 | 0.000211 | 100
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000211 | 0.000211
A0501 | イワタニ三重(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0502 | (株)マルヰ |  | 0.000552 | 0.000552 | 47.8719 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0503 | 大多喜ガス(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000446 | 0.000446
|  | (参考値)事業者全体 | 0.00044 | 0.00044
A0506 | 鈴与電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 99.3374 | 係数が代替値の事業者からの受電のため。
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD | 0 | 0
|  | メニューE | 0 | 0
|  | メニューF | 0.000534 | 0.000534
|  | メニューG | 0.000423 | 0.000423
|  | メニューH | 0.0004 | 0.0004
|  | メニューI | 0.000463 | 0.000463
|  | メニューJ(残差) | 0.000584 | 0.000584
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000497 | 0.000497
A0507 | コープ電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 45.0286 | 係数が代替値の事業者からの受電があるため
|  | メニューB(残差) | 0.000432 | 0.000432
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000421 | 0.000421
A0508 | 生活協同組合コープぐんま |  | 0.000225 | 0.000225 | 100
A0509 | とちぎコープ生活協同組合 |  | 0.000225 | 0.000225 | 100
A0510 | いばらきコープ生活協同組合 |  | 0.000225 | 0.000225 | 100
A0511 | 亀岡ふるさとエナジー(株) |  | 0.000508 | 0.000508 | 100
A0513 | (株)織戸組 | メニューA | 4e-05 | 4e-05 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000525 | 0.000525
|  | (参考値)事業者全体 | 0.00052 | 0.00052
A0514 | ふかやeパワー(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000398 | 0.000398
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000384 | 0.000384
A0515 | (株)Link Life |  | 0.000505 | 0.000505 | 100
A0518 | (株)グローバルキャスト |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0519 | 日本エネルギー総合システム(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 4.2e-05 | 4.2e-05
|  | メニューC | 0.000152 | 0.000152
|  | メニューD | 0.000175 | 0.000175
|  | メニューE | 0.000263 | 0.000263
|  | メニューF(残差) | 0.000507 | 0.000507
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000418 | 0.000418
A0520 | イワタニ東海(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0525 | (株)ところざわ未来電力 | メニューA | 0.000203 | 0.000203 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000211 | 0.000211
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000203 | 0.000203
A0526 | 朝日ガスエナジー(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0528 | (株)エネファント | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0.000123 | 0.000123
|  | メニューC(残差) | 0.000176 | 0.000176
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000174 | 0.000174
A0529 | (株)エスエナジー |  | 0.000477 | 0.000477 | 100
A0533 | 秩父新電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 92.0323 | ・代替値を使用する事業者からの調達であるため
|  | メニューB | 0.000296 | 0.000296
|  | メニューC(残差) | 0.000312 | 0.000312
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000209 | 0.000209
A0534 | みよしエナジー(株) |  | 0.000373 | 0.000373 | 100
A0538 | 綿半パートナーズ(株) |  | 0.000606 | 0.000606 | 100
A0539 | (株)karch |  | 0.000417 | 0.000417 | 100
A0543 | (株)かみでん里山公社 |  | 0.000571 | 0.000571 | 100
A0546 | (株)三郷ひまわりエナジー |  | 0.000387 | 0.000387 | 100
A0547 | (株)球磨村森電力 |  | 0.00025 | 0.00025 | 100
A0549 | くこくエネルギー(株) |  | 0.000565 | 0.000565 | 100
A0550 | (株)エコログ |  | 0.000377 | 0.000377 | 0 | BG内融通が代替値のため
A0551 | 飯田まちづくり電力(株) | メニューA | 0.000339 | 0.000339 | 100
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000339 | 0.000339
A0552 | イワタニ長野(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0553 | シェルジャパン(株) | メニューA | 0.0003 | 0.0003 | ―
|  | メニューB | 0.0004 | 0.0004
|  | メニューC(残差) | 0.000429※ | 0.000429※
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000429※ | 0.000429※
A0555 | 石油資源開発(株) |  | 0.000429※ | 0.000429※ | ―
A0556 | 越後天然ガス(株) | メニューA | 0 | 0 | 99.6372 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000495 | 0.000495
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000229 | 0.000229
A0558 | 坂戸ガス(株) |  | 0.000366 | 0.000366 | 100
A0559 | (株)デベロップ |  | 0.000299 | 0.000299 | 100
A0560 | (株)テレ・マーカー |  | 0.000311 | 0.000311 | 60.4618 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0562 | MGCエネルギー(株) |  | 0.000425 | 0.000425 | 72.9524 | 代替値を使用している事業者からの調達があるため
A0565 | 福島フェニックス電力(株) |  | 0.000429※ | 0.000429※ | ―
A0566 | あんしん電力合同会社 |  | 0.000518 | 0.000518 | 100
A0567 | (株)美作国電力 |  | 0.000459 | 0.000459 | 100
A0570 | 八幡商事(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0571 | おいでんエネルギー(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 7.7e-05 | 7.7e-05
|  | (参考値)事業者全体 | 7.6e-05 | 7.6e-05
A0572 | (株)イシオ |  | 0.000617 | 0.000617 | 100
A0573 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション(株) |  | 0.00025 | 0.00025 | 100
A0577 | 丸紅伊那みらいでんき(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000321 | 0.000321
|  | (参考値)事業者全体 | 0.0003 | 0.0003
A0578 | 富士山エナジー(株) |  | 0.000539 | 0.000539 | 100
A0581 | WSエナジー(株) | メニューA | 0.00027 | 0.00027 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.000336 | 0.000336
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000309 | 0.000309
A0582 | TERA Energy(株) | メニューA | 0.000368 | 0.000368 | 100
|  | メニューB(残差) | 0 | 0
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000367 | 0.000367
A0584 | MCPD(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0 | 0
|  | (参考値)事業者全体 | 0 | 0
A0586 | グリーンシティこばやし(株) |  | 0.000587 | 0.000587 | 100
A0587 | (株)吉田石油店 |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0589 | スマートエナジー熊本(株) |  | 0 | 0 | 100
A0590 | 福山未来エナジー(株) |  | 0.000148 | 0.000148 | 100
A0596 | 五島市民電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC(残差) | 0.00064 | 0.00064
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000324 | 0.000324
A0598 | リストプロパティーズ(株) |  | 0.000591 | 0.000591 | 100
A0602 | (株)情熱電力 |  | 0.00047 | 0.00047 | 100
A0603 | バンプーパワートレーディング合同会社 | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0.000149 | 0.000149
|  | メニューC | 0.000283 | 0.000283
|  | メニューD(残差) | 0.000613 | 0.000613
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000416 | 0.000416
A0605 | (株)センカク |  | 0.000605 | 0.000605 | 100
A0609 | (株)ミナサポ |  | 0.000486 | 0.000486 | 100
A0610 | 唐津電力(株) |  | 0.000478 | 0.000478 | 100
A0611 | RE１００電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 23.4878 | 1部、係数が代替値の事業者からの受電のため。
|  | メニューB | 0.000153 | 0.000153
|  | メニューC | 0.000291 | 0.000291
|  | メニューD(残差) | 0.000546 | 0.000546
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000392 | 0.000392
A0612 | 日本エネルギーファーム(株) |  | 0.000432 | 0.000432 | 100
A0615 | (株)イーネットワーク |  | 0.000418 | 0.000418 | 100
A0617 | スマートエコエナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0 | 0
|  | メニューD(残差) | 0.000282 | 0.000282
|  | (参考値)事業者全体 | 0 | 0
A0620 | (株)LENETS |  | 0.000597 | 0.000597 | 100
A0622 | アイエスジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 73.8522 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0.000561 | 0.000561
|  | メニューC(残差) | 0.001356 | 0.001356
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000182 | 0.000182
A0624 | (株)エネクル | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000341 | 0.000341
|  | (参考値)事業者全体 | 0.00034 | 0.00034
A0627 | フィンテックラボ協同組合 |  | 0.000609 | 0.000609 | 100
A0629 | 新電力新潟(株) |  | 0.00043 | 0.00043 | 100
A0630 | (株)タケエイでんき | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000429※ | 0.000429※
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000429※ | 0.000429※
A0631 | 気仙沼グリーンエナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000384 | 0.000384
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000382 | 0.000382
A0632 | (株)ユーラスグリーンエナジー | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | (参考値)事業者全体 | 0 | 0
A0636 | 生活協同組合コープながの |  | 0.000226 | 0.000226 | 100
A0637 | 京セラ関電エナジー合同会社 |  | 0.000352 | 0.000352 | 100
A0639 | 酒田天然瓦斯(株) |  | 0.000341 | 0.000341 | 100
A0640 | 東亜ガス(株) |  | 0.000612 | 0.000612 | 100
A0641 | (株)三河の山里コミュニティパワー |  | 0.000291 | 0.000291 | 100
A0642 | 新潟スワンエナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0.000256 | 0.000256
|  | メニューC | 0.000138 | 0.000138
|  | メニューD(残差) | 0.000273 | 0.000273
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000206 | 0.000206
A0644 | グリーンピープルズパワー(株) |  | 0.000608 | 0.000608 | 100
A0648 | (株)マルイファシリティーズ |  | 0.000398 | 0.000398 | ―
A0649 | (株)デンケン |  | 0.000515 | 0.000515 | 100
A0650 | (株)東名 | メニューA | 0 | 0 | 99.9714 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000709 | 0.000709
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000438 | 0.000438
A0653 | NTTアノードエナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 80.4122 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000448 | 0.000448
|  | (参考値)事業者全体 | 8.9e-05 | 8.9e-05
A0654 | スマート電気(株) |  | 0.000347 | 0.000347 | 100
A0655 | (株)唐津パワーホールディングス |  | 0.000553 | 0.000553 | 100
A0656 | (株)クリーンエネルギー総合研究所 | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0.000424 | 0.000424
|  | メニューC | 0.000407 | 0.000407
|  | メニューD(残差) | 0.000519 | 0.000519
|  | (参考値)事業者全体 | 0.00042 | 0.00042
A0659 | (株)かづのパワー |  | 0 | 0 | 100
A0660 | UNIVERGY(株) |  | 0.00056 | 0.00056 | 100
A0661 | JR西日本住宅サービス(株) |  | 0.00023 | 0.00023 | 100
A0664 | デジタルグリッド(株) | メニューA | 0 | 0 | 97.7598 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0.000219 | 0.000219
|  | メニューC | 0.000272 | 0.000272
|  | メニューD | 0.000328 | 0.000328
|  | メニューE | 0.00035 | 0.00035
|  | メニューF | 0.000373 | 0.000373
|  | メニューG | 0.000413 | 0.000413
|  | メニューH(残差) | 0.0006 | 0.0006
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000502 | 0.000502
A0666 | (株)西九州させぼパワーズ | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000565 | 0.000565
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000547 | 0.000547
A0667 | たんたんエナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000341 | 0.000341
|  | (参考値)事業者全体 | 0 | 0
A0668 | (株)能勢・豊能まちづくり | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0 | 0
|  | (参考値)事業者全体 | 0 | 0
A0670 | (株)再エネ思考電力 |  | 9.9e-05 | 9.9e-05 | ―
A0673 | (株)ジャパネットサービスイノベーション |  | 0.000499 | 0.000499 | 100
A0676 | KBN(株) |  | 0.00063 | 0.00063 | 100
A0677 | (株)しおさい電力 |  | 0.000445 | 0.000445 | 100
A0680 | 会津エナジー(株) |  | 0.000134 | 0.000134 | 100
A0681 | うべ未来エネルギー(株) |  | 0.000536 | 0.000536 | 100
A0683 | 永井自動車工業(株) |  | 0.000326 | 0.000326 | 100
A0685 | 陸前高田しみんエネルギー(株) |  | 0.000446 | 0.000446 | 100
A0687 | (株)チャームドライフ |  | 0.000548 | 0.000548 | 100
A0689 | スターティア(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000589 | 0.000589
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000588 | 0.000588
A0690 | 東広島スマートエネルギー(株) |  | 0.000417 | 0.000374 | 1.2759 | 係数が代替値の事業者からの受電のため。
A0692 | 旭化成(株) | メニューA | 0.000328 | 0.000328 | 100
|  | メニューB | 0.000595 | 0.000595
|  | メニューC | 0.000387 | 0.000387
|  | メニューD | 0.000313 | 0.000313
|  | メニューE | 0.000321 | 0.000321
|  | メニューF | 0 | 0
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000398 | 0.000398
A0693 | 京和ガス(株) |  | 0.000405 | 0.000405 | 100
A0695 | KMパワー(株) |  | 0.000553 | 0.000553 | 100
A0696 | (株)Okazaki |  | 0.000343 | 0.000343 | 100
A0698 | (株)エフオン | メニューA | 0 | 0 | ―
|  | メニューB | 0.000253 | 0.000253
|  | メニューC | 0.000338 | 0.000338
|  | メニューD | 0.000342 | 0.000342
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000179 | 0.000179
A0699 | (株)岡崎さくら電力 |  | 0.000299 | 0.000299 | 100
A0702 | 旭マルヰガス(株) |  | 0.000521 | 0.000521 | 100
A0703 | JREトレーディング(株) |  | 0.000353 | 0.000353 | ―
A0704 | Castleton Commodities Japan合同会社 |  | 0.000429※ | 0.000429※ | ―
A0705 | 神戸電力(株) |  | 0.000429※ | 0.000429※ | 100
A0708 | エア・ウォーター・ライフソリューション(株) |  | 0.000434 | 0.000434 | 100
A0709 | 生活協同組合ひろしま | メニューA | 0.000332 | 0.000332 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000229 | 0.000229
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000231 | 0.000231
A0711 | (株)RenoLAbo |  | 0.000585 | 0.000585 | 100
A0712 | アークエルテクノロジーズ(株) |  | 5.2e-05 | 5.2e-05 | 100
A0714 | エルメック(株) |  | 0.000524 | 0.000524 | 86.2727 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0715 | (株)オズエナジー |  | 0.000444 | 0.000444 | 100
A0716 | レモンガス(株) |  | 0.000439 | 0.000439 | 100
A0718 | (株)日本海水 |  | 0.000342 | 0.000342 | 100
A0720 | しろくま電力(株)(旧:(株)afterFIT) | メニューA | 0 | 0 | 96.3931 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0.000429 | 0.000429
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000109 | 0.000109
A0721 | 中小企業支援(株) |  | 0.000524 | 0.000524 | 100
A0722 | サントラベラーズサービス有限会社 |  | 0.000496 | 0.000496 | 100
A0726 | 八千代エンジニヤリング(株) |  | 0 | 0 | 100
A0729 | 神楽電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 69.8016 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000678 | 0.000678
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000426 | 0.000426
A0730 | ゆきぐに新電力(株) |  | 0.000451 | 0.000451 | 100
A0732 | (株)ながさきサステナエナジー |  | 0 | 0 | 100
A0733 | 葛尾創生電力(株) |  | 0.00038 | 0.00038 | 100
A0737 | (株)ライフエナジー | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0.000259 | 0.000259
|  | メニューC(残差) | 0.000416 | 0.000416
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000307 | 0.000307
A0738 | (株)グルーヴエナジー |  | 0.000528 | 0.000528 | 100
A0739 | 高知ニューエナジー(株) |  | 0.000478 | 0.000478 | 100
A0740 | もみじ電力(株) |  | 0.000471 | 0.000471 | 100
A0742 | (株)縁人 |  | 0.000484 | 0.000484 | 100
A0743 | T＆Tエナジー(株) |  | 0.00044 | 0.00044 | 100
A0744 | (株)ルーク | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000194 | 0.000194
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000193 | 0.000193
A0746 | かけがわ報徳パワー(株) |  | 0 | 0 | 100
A0747 | SustainableEnergy(株) |  | 0.000488 | 0.000488 | 100
A0748 | 穂の国とよはし電力(株) |  | 0.000246 | 0.000246 | 100
A0752 | イワタニセントラル北海道(株) |  | 0.000438 | 0.000438 | 100
A0753 | ホームタウンエナジー(株) | メニューA | 0.000474 | 0.000474 | 86.9268 | 令和4年度に事業実績のない事業者からの購入分があるため。
|  | メニューB(残差) | 0.000604 | 0.000604
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000597 | 0.000597
A0754 | (株)彩の国でんき |  | 0.000576 | 0.000576 | 100
A0758 | (株)みやきエネルギー |  | 0.000605 | 0.000605 | 100
A0759 | (株)クリーンベンチャー21 |  | 0.000611 | 0.000611 | 100
A0760 | 三河商事(株) |  | 0.000593 | 0.000593 | 100
A0761 | (株)みとや |  | 0.000425 | 0.000425 | 100
A0762 | 三州電力(株) |  | 0.000451 | 0.000451 | 100
A0764 | 沖縄新エネ開発(株) |  | 0.000578 | 0.000578 | 100
A0770 | (株)ほくだん |  | 0.000406 | 0.000406 | 100
A0772 | (株)エスコ |  | 0.000334 | 0.000334 | 100
A0781 | (株)丸の内電力 |  | 0.000583 | 0.000583 | 100
A0783 | (株)中京電力 |  | 0.00048 | 0.00048 | 100
A0785 | (株)クオリティプラス |  | 0.000432 | 0.000432 | 100
A0786 | Y.W.C.(株) |  | 0.000465 | 0.000465 | 100
A0792 | (株)MTエナジー |  | 0.000409 | 0.000409 | 100
A0793 | TGオクトパスエナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0.000165 | 0.000165
|  | メニューC(残差) | 0.000386 | 0.000386
|  | (参考値)事業者全体 | 7.1e-05 | 7.1e-05
A0796 | 東北電力フロンティア(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000529 | 0.000529
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000528 | 0.000528
A0798 | (株)ファラデー |  | 0.000454 | 0.000454 | 100
A0799 | 三菱HCキャピタルエナジー(株) |  | 0 | 0 | 100
A0800 | (株)Meisin |  | 0.000557 | 0.000557 | 100
A0802 | 大塚ビジネスサポート(株) |  | 0 | 0 | 95.93 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0803 | 出雲ケーブルビジョン(株) |  | 0.000593 | 0.000593 | 70.91 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0806 | いずも縁結び電力(株) |  | 0.000102 | 0.000102 | 100
A0807 | 恵那電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 1.17 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB(残差) | 0.000406 | 0.000406
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000383 | 0.000383
A0808 | 宇都宮ライトパワー(株) | メニューA | 0 | 0 | ―
|  | メニューB(残差) | 5.7e-05 | 5.7e-05
|  | (参考値)事業者全体 | 1e-05 | 1e-05
A0809 | 帯広電力(株) |  | 0.000497 | 0.000497 | 100
A0810 | フジ物産(株) |  | 0.000456 | 0.000456 | 100
A0812 | 金沢エナジー(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.000386 | 0.000386
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000385 | 0.000385
A0817 | (株)なんとエナジー |  | 0.000446 | 0.000446 | 100
A0819 | (株)ボーダレス・ジャパン | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | (参考値)事業者全体 | 0 | 0
A0820 | (株)ワット | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB | 0 | 0
|  | (参考値)事業者全体 | 0 | 0
A0821 | ジケイ・スペース(株) |  | 0.000592 | 0.000592 | 100
A0822 | 広島ガス(株) | メニューA | 0 | 0 | ―
|  | (参考値)事業者全体 | 0 | 0
A0824 | (株)IQg |  | 0.000463 | 0.000463 | 100
A0825 | エナジーサプライ(株) |  | 0.000504 | 0.000504 | 100
A0826 | (株)FPS | メニューA | 0 | 0 | 93.35 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  | メニューB | 0 | 0
|  | メニューC | 0.000187 | 0.000187
|  | メニューD | 0.000224 | 0.000224
|  | メニューE | 0.000313 | 0.000313
|  | メニューF | 0.000396 | 0.000396
|  | メニューG(残差) | 0.000592 | 0.000592
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000576 | 0.000576
A0827 | 大熊るるるん電力(株) |  | 0.000308 | 0.000308 | 100
A0829 | (株)レックス | メニューA | 0.000249 | 0.000249 | 100
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000249 | 0.000249
A0831 | おきたま新電力(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | メニューB(残差) | 0.00055 | 0.00055
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000491 | 0.000491
A0835 | 河原実業(株) |  | 0.000405 | 0.000405 | 100
A0838 | (株)stc |  | 0.000907 | 0.000907 | 100
A0839 | (株)工営エナジー | メニューA | 3e-05 | 3e-05 | 100
|  | (参考値)事業者全体 | 3e-05 | 3e-05
A0840 | アースシグナルソリューションズ(株) | メニューA | 0 | 0 | 100
|  | (参考値)事業者全体 | 0 | 0
A0843 | シントウエナジー(株) |  | 0.000599 | 0.000599 | 100
A0844 | 那須野ヶ原みらい電力(株) |  | 0 | 0 | ―
A0847 | 柏崎あい・あーるエナジー(株) |  | 0.000522 | 0.000522 | 100
A0849 | 京セラ(株) |  | 0.000381 | 0.000381 | 100
A0851 | (株)鳥取みらい電力 |  | 0 | 0 | 100
A0852 | 鈴鹿グリーンエナジー(株) |  | 0.000334 | 0.000334 | 100
A0854 | 刈谷知立みらい電力(株) | メニューA | 0.000355 | 0.000355 | 100
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000355 | 0.000355
A0859 | いちのみや未来エネルギー(株) | メニューA | 0.000132 | 0 | 100
|  | (参考値)事業者全体 | 0.000132 | 0
A0863 | (株)絆 |  | 0.000582 | 0.000582 | 100
A0865 | 東北エネルギーサービス(株) |  | 0 | 0 | ―
A0866 | (株)いなしきエナジー |  | 0.000275 | 0.000275 | 100
A0867 | ながのスマートパワー(株) |  | 0.000139 | 0.000139 | 100
A0868 | (株)ホクレン油機サービス |  | 0.000499 | 0.000499 | 100
【一般送配電事業者】
番号 | 電気事業者名 | 基礎排出係数 | 調整後排出係数 |  | 各事業者の 把握率(%) | 把握できなかった理由
|  | (t-CO2/kWh) | (t-CO2/kWh)
1 | 北海道電力ネットワーク(株) | 0.000423 |  | 0.000423
2 | 東北電力ネットワーク(株) | 0.000423 |  | 0.000423
3 | 東京電力パワーグリッド(株) | 0.000423 |  | 0.000423
4 | 中部電力パワーグリッド(株) | 0.000423 |  | 0.000423
5 | 北陸電力送配電(株) | 0.000423 |  | 0.000423
6 | 関西電力送配電(株) | 0.000423 |  | 0.000423
7 | 中国電力ネットワーク(株) | 0.000423 |  | 0.000423
8 | 四国電力送配電(株) | 0.000423 |  | 0.000423
9 | 九州電力送配電(株) | 0.000423 |  | 0.000423
10 | 沖縄電力(株) | 0.000694 |  | 0.000694 | 99.78 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
【一般送配電事業者】の係数は、最終保障供給または離島供給を受けている場合に使用する係数です。 沖縄電力以外の一般送配電事業者は全国平均係数を代用して報告・公表しています。
| 代替値 | 0.000422
特定排出者が調達した非化石証書利用に係る情報
○特定排出者は、温室効果ガス算定排出量（基礎排出量）及び調整後温室効果ガス排出量の調整において、非化石電源二酸化炭素削減相当量（非化石証書の量(kWh)×全国平均係数(t-CO₂/kWh)×補正率）を、電気事業者から 小売供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量を上限に控除することができます。 注）令和７年度の報告（令和６年度実績）に使用するFIT補正率および非FIT補正率は、令和７年７月頃に公表予定です。
| 全国平均係数(t-CO₂/kWh) | 0.000423
| FIT補正率 | ―
| 非FIT補正率 | ―

## 日別時間帯グラフ
【日別時間帯グラフ（別紙添付可）】