## 電力需要・供給に関する実績データ・CO2削減量に関する情報
事業者名
【電力需要・供給に関する実績データ】
No. | 項目 | システム構成イメージ 番号 | 電力量〔kWh/月〕
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計
1 | 物流施設の電力需要 | ①
2 | 太陽光発電量 | ②
3 | 系統からの電力量 | ③
4 | 蓄電池充電量 | ④
5 | 蓄電池放電量 | ⑤
6 | 自家発自家消費量 | ⑥ | [12 empty] | 0
7 | 充電スタンドの電力需要 | ⑦
8 | 事務所等の電力需要 | ⑧
※倉庫の電力需要は202X年X月~202X年X月のデータを採用した。
※太陽光発電量は、NEDOの日射量データベースより地点名：XX、方位角：XX、傾斜角：XXにおける日射量データを取得し、損失係数XXをかけて計算した。
【CO2削減量に関する情報】
| 年間自家発自家消費量 | 0 | 電力量〔kWh/月〕 1月: kWh/年
| 排出係数 |  | 電力量〔kWh/月〕 1月: 電気事業者別係数一覧(R5.12.22公表)シートを参照すること
| 排出係数の電気事業者名 |  | 電力量〔kWh/月〕 1月: 電気事業者別係数一覧(R5.12.22公表)シートを参照すること
| CO2削減量 | 0 | 電力量〔kWh/月〕 1月: t-CO2/kWh・年
事務所等
倉庫内
（蓄電池）
系統電力
２
３
８
７
物流施設の電力需要
【システム構成イメージ】
２
４
５
＝
自家発自家消費量※
PCS
PV
充電スタンド
物流業務用EV車両
７
８
＋
＝
物流施設の電力需要
３
＝
７
８
＋
受電設備
７
１
１
＝
ー
（
）
ー
※蓄電池に太陽光発電量のみを蓄電し、逆潮流を行わない場合
２
４
５
ー
（
ー
）
＋
※
６
＝
４
充電量
５
放電量
●留意事項●
・原則、太陽光発電からの電力は優先的に物流業務用EV車両へ供給させること
・太陽光発電から供給される電力のうち、物流業務用EV車両へ供給される電力以外は事務所等で利用されるものとして計算すること（⑧事務所等の電力需要として扱う）
・蓄電池が満充電されているときは、事務所等に電力供給して良いものとする
・系統電力から蓄電池に電力供給される場合は、物流業務用EV車両へ供給される電力から系統からの電力分を除外すること
・蓄電池を持たない場合、太陽光発電を行っていない時間帯は系統からの電力となるので、排出係数の根拠設定を系統からの電力会社とすること
・具体例として【システム構成イメージ】を参照すること。ただし、想定したイメージと異なる場合は【電力需要・供給に関する実績データ】表の行を追加、式を修正する
などして、CO2削減量を算出するために必要な自家発自家消費量等を定義し、回答すること

## 記載例
事業者名 | ●×運輸
【電力需要・供給に関する実績データ】
No. | 項目 | システム構成イメージ 番号 | 電力量〔kWh/月〕
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計
1 | 物流施設の電力需要 | ① | 13000 | 13000 | 20000 | 22000 | 24000 | 25000 | 26000 | 30000 | 28000 | 20000 | 15000 | 14000 | 250000
2 | 太陽光発電量 | ② | 8000 | 9500 | 15000 | 17000 | 18000 | 20000 | 21000 | 21000 | 16000 | 14000 | 11000 | 9000 | 179500
3 | 系統からの電力量 | ③ | 5000 | 3500 | 5000 | 5000 | 6000 | 5000 | 5000 | 9000 | 12000 | 6000 | 4000 | 5000 | 70500
4 | 蓄電池充電量 | ④ | 1300 | 1100 | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 | 1300 | 15300
5 | 蓄電池放電量 | ⑤ | 1300 | 1100 | 1300 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 | 1200 | 1200 | 1300 | 15300
6 | 自家発自家消費量 | ⑥ | 8000 | 9500 | 15000 | 17000 | 18000 | 20000 | 21000 | 21000 | 16000 | 14000 | 11000 | 9000 | 179500
7 | 充電スタンドの電力需要 | ⑦ | 6000 | 7000 | 6000 | 8000 | 8000 | 7000 | 6000 | 8000 | 8000 | 7000 | 6000 | 8000 | 85000
8 | 事務所等の電力需要 | ⑧ | 7000 | 6000 | 14000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 13000 | 9000 | 6000 | 165000
※倉庫の電力需要は202X年X月~202X年X月のデータを採用した。
※太陽光発電量は、NEDOの日射量データベースより地点名：XX、方位角：XX、傾斜角：XXにおける日射量データを取得し、損失係数XXをかけて計算した。
【CO2削減量に関する情報】
| 年間自家発自家消費量 | 179500 | 電力量〔kWh/月〕 1月: kWh/年
| 排出係数 | 0.000457 | 電力量〔kWh/月〕 1月: 電気事業者別係数一覧(R5.12.22公表)シートを参照すること
| 排出係数の電気事業者名 | 東京電力エナジーパートナー(株) | 電力量〔kWh/月〕 1月: 電気事業者別係数一覧(R5.12.22公表)シートを参照すること
| CO2削減量 | 82.0315 | 電力量〔kWh/月〕 1月: t-CO2/kWh・年
事務所等
倉庫内
（蓄電池）
系統電力
２
３
８
７
物流施設の電力需要
【システム構成イメージ】
２
４
５
＝
自家発自家消費量※
PCS
PV
充電スタンド
物流業務用EV車両
７
８
＋
＝
物流施設の電力需要
３
＝
７
８
＋
受電設備
７
１
１
＝
ー
（
）
ー
※蓄電池に太陽光発電量のみを蓄電し、逆潮流を行わない場合
２
４
５
ー
（
ー
）
＋
※
６
＝
４
充電量
５
放電量
●留意事項●
・原則、太陽光発電からの電力は優先的に物流業務用EV車両へ供給させること
・太陽光発電から供給される電力のうち、物流業務用EV車両へ供給される電力以外は事務所等で利用されるものとして計算すること（⑧事務所等の電力需要として扱う）
・蓄電池が満充電されているときは、事務所等に電力供給して良いものとする
・系統電力から蓄電池に電力供給される場合は、物流業務用EV車両へ供給される電力から系統からの電力分を除外すること
・蓄電池を持たない場合、太陽光発電を行っていない時間帯は系統からの電力となるので、排出係数の根拠設定を系統からの電力会社とすること
・具体例として【システム構成イメージ】を参照すること。ただし、想定したイメージと異なる場合は【電力需要・供給に関する実績データ】表の行を追加、式を修正する
などして、CO2削減量を算出するために必要な自家発自家消費量等を定義し、回答すること
記載例

## 電気事業者別係数一覧(R5.12.22公表)
電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用) －R４年度実績－ R5.１2.22 環境省・経済産業省公表
2023-12-22
○令和５年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる係数です(報告は令和６年度)。 ○基礎排出係数は基礎排出量の算定に、調整後排出係数は調整後排出量の算定に用います。 ○令和４年度から小売供給を開始した電気事業者については、令和３年度実績とみなす排出係数となっています。 これらの電気事業者の令和４年度実績の排出係数（一部、令和４年度実績とみなすものを含む。）は、令和６年７月頃に更新予定です。 〇令和５年度から小売供給を開始した電気事業者の事業者別排出係数は、令和６年7月頃に公表予定です。 〇（参考値）は令和３年度実績の排出係数です。この排出係数は、メニュー別排出係数（残差を除く。）と合わせて令和６年７月頃に更新予定です。 ○把握率とは、排出係数の算出に当たり、燃料使用量等の実測等をもって二酸化炭素排出量を算定した割合です。 ○把握できなかった理由は、把握率が100％でない事業者のみ記載しています。なお、特定の事業者名が記載されていた場合は事業者名は伏せて公表しています。
注)(残差)はメニュー別係数を公表している電気事業者から電気の供給を受けている場合であって、供給を受けている電気に関するメニュー別係数が公表されていない場合に使用する係数です。 注)(参考値)は、メニュー別係数を公表している電気事業者についての令和3年度実績に基づくもので、原則参考情報です。ただし、メニュー別係数を公表している電気事業者から「メニュー別係数(残差)」に相当する電気の供給を受けているが、「メニュー別係数(残差)」が公表されていない場合には、この参考値を用いて算定します。
【小売電気事業者】
登録番号 | 電気事業者名 | 基礎排出係数 | 調整後排出係数 |  | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由
|  | (t-CO2/kWh) | (t-CO2/kWh)
A0002 | イーレックス(株) | 0.000483 |  | 0.000441※ | 100
A0003 | リエスパワー(株) | 0.000463 |  | 0 | 100
A0004 | エバーグリーン・リテイリング(株) | 0.000492 | メニューA | 0 | －
|  |  | メニューB(残差) | 0.000437
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000492
A0006 | エバーグリーン・マーケティング(株) | 0.000354 | メニューA | 0 | 34.52 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000441
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000486
A0007 | (株)ＳＥウイングズ | 0.000257 |  | 0.000372 | 100
A0008 | (株)イーセル | 0.000481 |  | 0.000426 | －
A0009 | (株)エネット | 0.000405 | メニューA | 0 | 92.19 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0.0002
|  |  | メニューD | 0.00022
|  |  | メニューE | 0.0003
|  |  | メニューF | 0.000349
|  |  | メニューG | 0.00037
|  |  | メニューH | 0.0004
|  |  | メニューI(残差) | 0.000367
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000362
A0011 | 須賀川瓦斯(株) | 0.000408 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000418
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000428
A0012 | 出光興産(株) | 0.000302 | メニューA | 0 | 96.9 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.0002
|  |  | メニューC(残差) | 0.000476
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000516
A0013 | (株)オプテージ | 0.0005 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000431
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000506
A0014 | エネサーブ(株) | 0.000258 | メニューA | 0 | 99.69 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000503
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000534
A0015 | (株)エネワンでんき(旧：(株)サイサン、(株)いちたかガスワン) | 0.00036 | メニューA | 0 | 55.47 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000414
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000447
A0016 | ミツウロコグリーンエネルギー(株) | 0.000352 | メニューA | 0 | 85.64 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.0002
|  |  | メニューC | 0
|  |  | メニューD | 0
|  |  | メニューE | 0.000248
|  |  | メニューF | 0
|  |  | メニューG | 0
|  |  | メニューH | 0
|  |  | メニューI | 0.000248
|  |  | メニューJ | 0.000161
|  |  | メニューK(残差) | 0.000389
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000395
A0017 | (株)リエネ (旧：(株)Ｓｈａｒｅｄ Ｅｎｅｒｇｙ) | 0.000464 |  | 0.0005 | 100
A0018 | ネクストパワーやまと(株) | 0.000362 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000423
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000403
A0019 | 日本テクノ(株) | 0.000416 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000465
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000484
A0020 | 中央電力エナジー(株) | 0.000536 | メニューA | 0 | 83.29 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000498
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000506
A0021 | (株)Ｌｏｏｏｐ | 0.000164 | メニューA | 0 | 99.43 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.000217
|  |  | メニューC | 0.000282
|  |  | メニューD | 0.000304
|  |  | メニューE(残差) | 0.000562
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000482
A0023 | (株)ナンワエナジー | 0.000211 | メニューA | 4.4e-05 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.00021
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000602
A0024 | 静岡ガス＆パワー(株) | 0.000449 | メニューA | 0.000239 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0.000391
|  |  | メニューD(残差) | 0.000484
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000337
A0025 | 荏原環境プラント(株) | 0.00018 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0.000259
|  |  | メニューD | 0.00026
|  |  | メニューE | 0.000226
|  |  | メニューF | 0.000218
|  |  | メニューG | 0.00032
|  |  | メニューH | 0.000378
|  |  | メニューI | 0.00025
|  |  | メニューJ | 0.00035
|  |  | メニューK | 0.000181
|  |  | メニューL | 0.000234
|  |  | メニューM | 0.000387
|  |  | メニューN | 6.8e-05
|  |  | メニューO | 0.000212
|  |  | メニューP(残差) | 0.000185
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000243
A0026 | 東京エコサービス(株) | 7e-05 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 8e-05
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0
A0027 | ダイヤモンドパワー(株) | 0.000441※ | メニューA | 0 | －
|  |  | メニューB | 0.000362
|  |  | メニューC | 0.000176
|  |  | メニューD | 0
|  |  | メニューE | 0.000413
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.001192
A0028 | 出光グリーンパワー(株) | 0.00026 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0.0002
|  |  | メニューD(残差) | 0.000495
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000316
A0031 | (株)新出光 | 0.000403 | メニューA | 0 | 33.82 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0.000264
|  |  | メニューD | 0.000175
|  |  | メニューE | 0
|  |  | メニューF | 6.5e-05
|  |  | メニューG | 0
|  |  | メニューH | 0
|  |  | メニューI | 0
|  |  | メニューJ | 0
|  |  | メニューK(残差) | 0.000428
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000495
A0032 | セントラル石油瓦斯(株) | 0.000479 |  | 0.000434 | 100
A0034 | 一般財団法人泉佐野電力 | 0.00034 |  | 0.000395 | 100
A0035 | コスモエネルギーソリューションズ(株) | 0.000788 | メニューA | 0 | 70.95 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.000189
|  |  | メニューC(残差) | 0.001218
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000556
A0036 | (株)グリーンサークル | 3e-05 |  | 0.000447 | 100
A0037 | (株)ウエスト電力 | 0.000352 | メニューA | 0.000389 | 97.48 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000362
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000306
A0039 | 北海道瓦斯(株) | 0.000457 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000474
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000472
A0040 | アルカナエナジー(株) | 0.000522 |  | 0.000466 | 100
A0042 | 新エネルギー開発(株) | 0.000471 | メニューA | 0.000473 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000454
A0043 | 伊藤忠エネクス(株) | 0.000441※ | メニューA | 0.0004 | －
|  |  | メニューB | 0.000296
|  |  | メニューC(残差) | 0.00045
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000366
A0045 | (株)Ｖ－Ｐｏｗｅｒ | 0.000371 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.00047
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000463
A0046 | 大和エネルギー(株) | 0.000464 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000378
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000274
A0048 | 大阪瓦斯(株) | 0.000394 | メニューA | 0 | 97.63 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0.000359
|  |  | メニューD(残差) | 0.000456
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000455
A0049 | エフビットコミュニケーションズ(株) | 0.000346 | メニューA | 0.000227 | 97.47 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.00045
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000519
A0050 | ＥＮＥＯＳ(株) | 0.0004 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0
|  |  | メニューD | 0
|  |  | メニューE(残差) | 0.000459
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000441
A0051 | 真庭バイオエネルギー(株) | 4.4e-05 |  | 0.000726 | 100
A0052 | 三井物産(株) | 0.000441※ | メニューA | 0 | －
|  |  | メニューB | 0.000128
|  |  | メニューC(残差) | 0.000856
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000511
A0053 | オリックス(株) | 0.000412 | メニューA | 0.000399 | 97.96 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.000299
|  |  | メニューC | 0.000199
|  |  | メニューD | 0
|  |  | メニューE | 0.00045
|  |  | メニューF | 0.000315
|  |  | メニューG | 0.000235
|  |  | メニューH(残差) | 0.000585
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000682
A0054 | (株)エネサンス関東 | 0.000484 |  | 0.000429 | 100
A0055 | (株)ＵＰＤＡＴＥＲ | 0.000151 | メニューA | 0 | 91.94 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000353
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000191
A0056 | シン・エナジー(株) | 0.000481 | メニューA | 0 | 99 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000479
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000435
A0057 | (株)サニックス | 0.000427 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0.000298
|  |  | メニューD(残差) | 0.000432
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000646
A0058 | (株)コンシェルジュ | 0.000203 | メニューA | 0 | 97.95 | バランシンググループ内の融通受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000457
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000435
A0060 | (株)アイ・グリッド・ソリューションズ | 0.000491 | メニューA | 0 | 84.36 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000456
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000412
A0061 | サミットエナジー(株) | 0.000418 | メニューA | 0 | 98.55 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000445
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.00045
A0062 | リコージャパン(株) | 0.000468 | メニューA | 0 | 98.83 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0.000271
|  |  | メニューD | 0
|  |  | メニューE | 0.00037
|  |  | メニューF(残差) | 0.000444
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000468
A0063 | (株)エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 0.000441※ | メニューA | 0 | －
|  |  | メニューB(残差) | 0.000448
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000439
A0064 | 東京ガス(株) | 0.000387 | メニューA | 0 | 86.71 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0.000398
|  |  | メニューD(残差) | 0.000373
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000442
A0065 | テス・エンジニアリング(株) | 0.000516 | メニューA | 0.000378 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000552
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000388
A0066 | 青梅ガス(株) | 0.000453 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000456
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000308
A0067 | (株)イーネットワークシステムズ | 0.000464 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0
|  |  | メニューD(残差) | 0.000408
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000323
A0068 | (株)エネアーク関東 | 0.000458 |  | 0 | 42.52 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0069 | (株)東急パワーサプライ | 0.000478 | メニューA | 0 | 13.37 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0
|  |  | メニューD | 0
|  |  | メニューE | 0
|  |  | メニューF | 0
|  |  | メニューG | 0
|  |  | メニューH | 0
|  |  | メニューI(残差) | 0.000416
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000426
A0070 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) | 0.000441※ | メニューA | 0 | －
|  |  | メニューB | 0.000159
|  |  | メニューC | 0.000247
|  |  | メニューD(残差) | 0.000316
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000827
A0071 | 伊藤忠商事(株) | 0.000441※ | メニューA | 0 | －
|  |  | メニューB(残差) | 0.000441※
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000453※
A0072 | (株)エコスタイル | 0.00035 | メニューA | 0 | －
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.000562
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000573
A0073 | 入間ガス(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0074 | テプコカスタマーサービス(株) | 0.000445 | メニューA | 0 | 98.93 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.00042
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000558
A0075 | (株)とんでんホールディングス | 0.00047 |  | 0.000549 | 100
A0076 | 日鉄エンジニアリング(株) | 0.000464 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0.0001
|  |  | メニューD | 0.00025
|  |  | メニューE | 0
|  |  | メニューF(残差) | 0.00062
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000653
A0077 | ａｕエネルギー＆ライフ(株)(旧：ＫＤＤＩ(株)) | 0.000427 | メニューA | 0 | 99.35 | バランシンググループ内の融通受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000404
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000468
A0079 | イワタニ関東(株) | 0.000823 |  | 0.000777 | 100
A0080 | イワタニ首都圏(株) | 0.000783 |  | 0.000746 | 100
A0081 | サーラｅエナジー(株) | 0.000442 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0.000378
|  |  | メニューC(残差) | 0.000455
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000309
A0082 | (株)地球クラブ | 0.000185 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000572
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000459
A0083 | (株)エコア | 0.000462 |  | 0.000405 | －
A0084 | 西部瓦斯(株) | 0.000436 |  | 0.000448 | 94.42 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0085 | 東邦ガス(株) | 0.000453 | メニューA | 0.00032 | 98.76 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.000459
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000417
A0086 | シナネン(株) | 0.000228 | メニューA | 0 | 23.01 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.000263
|  |  | メニューC | 0.000377
|  |  | メニューD | 0.000487
|  |  | メニューE | 0.00029
|  |  | メニューF | 0.00039
|  |  | メニューG | 0.00049
|  |  | メニューH(残差) | 0.000266
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000599
A0087 | (株)シナジアパワー | 0.000457 | メニューA | 0 | 56.32 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.000376
|  |  | メニューC | 0.000375
|  |  | メニューD | 0.000378
|  |  | メニューE | 0.000379
|  |  | メニューF | 0.00038
|  |  | メニューG | 0.000162
|  |  | メニューH | 0.00037
|  |  | メニューI | 0.00038
|  |  | メニューJ | 0.00038
|  |  | メニューK | 0.000381
|  |  | メニューL | 0.00038
|  |  | メニューM(残差) | 0.000409
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000385
A0088 | カワサキグリーンエナジー(株) | 0.000473 | メニューA | 0 | 56.6 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.0003
|  |  | メニューC | 0.000456
|  |  | メニューD(残差) | 0.000524
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000392
A0089 | 大一ガス(株) | 0.000484 |  | 0.000556 | 100
A0090 | (株)リミックスポイント | 0.000469 | メニューA | 0 | 90.89 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0.000297
|  |  | メニューD(残差) | 0.000504
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000438
A0091 | 大阪いずみ市民生活協同組合 | 0.000459 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000403
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000322
A0092 | (株)中海テレビ放送 | 0.000499 |  | 0.000594 | 70.69 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0093 | パシフィックパワー(株) | 0.00011 |  | 0.000608 | 100
A0098 | (株)ジェイコムウエスト | 0.000421 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000438
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000476
A0103 | (株)ジェイコム埼玉・東日本 | 0.000417 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000421
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000495
A0104 | (株)ジェイコム札幌 | 0.00042 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000466
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000499
A0105 | (株)ジェイコム湘南・神奈川 | 0.000417 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.00042
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000494
A0107 | (株)ジェイコム千葉 | 0.000417 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000462
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000494
A0110 | (株)ジェイコム東京 | 0.000417 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.00043
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000466
A0119 | 土浦ケーブルテレビ(株) | 0.000417 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000462
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000494
A0120 | 鹿児島電力(株) | 0.000301 |  | 0.000268 | 100
A0121 | 太陽ガス(株) | 0.000352 |  | 0.000409 | 100
A0122 | アーバンエナジー(株) | 0.000114 | メニューA | 0 | 99.64 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.000292
|  |  | メニューC | 0.000348
|  |  | メニューD | 0.00025
|  |  | メニューE | 0.000378
|  |  | メニューF | 0
|  |  | メニューG | 0
|  |  | メニューH | 0
|  |  | メニューI | 0
|  |  | メニューJ | 0.000366
|  |  | メニューK | 0
|  |  | メニューL | 0
|  |  | メニューM(残差) | 0.000498
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.00043
A0123 | パワーネクスト(株) | 0.000441※ |  | 0.000388 | －
A0124 | 合同会社北上新電力 | 0.000283 |  | 0.000451 | 100
A0125 | パーパススマートパワー(株) | 0.000439 |  | 0.000383 | 100
A0126 | (株)タクマエナジー | 0.000124 | メニューA | 0 | 98.35 | バランシンググループ内の融通受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0
|  |  | メニューD | 0.000133
|  |  | メニューE | 0
|  |  | メニューF(残差) | 0.000229
|  |  | (参考値)事業者全体 | 2e-05
A0127 | (株)スマートテック | 0.000441※ | メニューA | 0 | －
|  |  | メニューB(残差) | 0.00054
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000436
A0128 | 水戸電力(株) | 0.000261 |  | 0.000317 | 92.63 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0130 | 丸紅新電力(株) | 0.000509 | メニューA | 0 | 97.2 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.000125
|  |  | メニューC | 0.000169
|  |  | メニューD | 0.000257
|  |  | メニューE | 0.000301
|  |  | メニューF | 0.000378
|  |  | メニューG | 0
|  |  | メニューH | 0
|  |  | メニューI(残差) | 0.000608
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000546
A0133 | 奈良電力(株) | 0.00048 |  | 0.000517 | 89.8 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0134 | 日立造船(株) | 0.000184 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.000211
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000153
A0135 | 大東ガス(株) | 0.000437 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000454
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000306
A0136 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス(株)(旧：パナソニック(株)) | 0.000381 | メニューA | 0 | 89.11 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.000647
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000419
A0137 | アストモスエネルギー(株) | 0.000437 |  | 0.000438 | 57.25 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0138 | (株)関電エネルギーソリューション | 0.000526 | メニューA | 0 | 99.46 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000559
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000473
A0140 | ＭＣリテールエナジー(株) | 0.000468 | メニューA | 0 | 88.3 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.000436
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000396
A0141 | (株)北九州パワー | 0.00017 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000206
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000231
A0142 | 武州瓦斯(株) | 0.000453 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000456
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000306
A0143 | リニューアブル・ジャパン(株)(旧：(株)みらい電力) | 0.000524 | メニューA | 0 | 94.09 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0
|  |  | メニューD | 0
|  |  | メニューE(残差) | 0.000577
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000226
A0144 | 大垣ガス(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0145 | (株)藤田商店 | 0.000502 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000515
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000462
A0146 | (株)ケーブルネット下関 | 0.000422 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000468
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.0005
A0147 | (株)ジェイコム九州 | 0.000423 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.00047
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000503
A0149 | (株)グローバルエンジニアリング | 0.000303 | メニューA | 0 | 35.97 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000415
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000571
A0150 | 九州エナジー(株) | 0.000469 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.00043
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000436
A0151 | (株)トヨタエナジーソリューションズ | 0.000444 | メニューA | 0 | 45.28 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000402
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000424
A0153 | (株)エナリス・パワー・マーケティング | 0.000378 | メニューA | 0 | 97.41 | バランシンググループ内の融通受電のため、係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.000378
|  |  | メニューC | 0
|  |  | メニューD | 0
|  |  | メニューE | 0
|  |  | メニューF | 0
|  |  | メニューG | 0
|  |  | メニューH | 0.0001
|  |  | メニューI | 0.0003
|  |  | メニューJ | 0.0004
|  |  | メニューK(残差) | 0.000584
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000515
A0154 | 歌舞伎エナジー(株) | 0.000453 |  | 0.00045 | 100
A0155 | みやまスマートエネルギー(株) | 0.000353 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000377
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000399
A0156 | エフィシエント(株) | 0.000441※ |  | 0.001219 | －
A0157 | (株)生活クラブエナジー | 0.000124 | メニューA | 0.000266 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.000512
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000465
A0158 | 生活協同組合コープこうべ | 0.000268 | メニューA | 0.000378 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000362
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.00036
A0159 | (株)シーエナジー | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0160 | 角栄ガス(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0161 | 京葉瓦斯(株) | 0.00046 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000416
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000426
A0162 | 凸版印刷(株) | 0.00045 | メニューA | 0.000226 | 74.86 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000431
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000424
A0163 | 伊勢崎ガス(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0164 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 0.000455 |  | 0.000457 | 100
A0165 | (株)とっとり市民電力 | 0.000339 | メニューA | 0 | 75.89 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000361
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000375
A0166 | (株)イーエムアイ | 0.000445 |  | 0.000512 | 100
A0167 | 佐野瓦斯(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0168 | 桐生瓦斯(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0169 | 森の電力(株) | 0.000441※ | メニューA | 0 | －
|  |  | メニューB(残差) | 0.000446
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000836
A0170 | 大和ハウス工業(株) | 0.000577 | メニューA | 0 | 89.02 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.000213
|  |  | メニューC | 0.000298
|  |  | メニューD | 0.000319
|  |  | メニューE | 0.000383
|  |  | メニューF | 0.000361
|  |  | メニューG | 0.00034
|  |  | メニューH | 0.000276
|  |  | メニューI | 0.00017
|  |  | メニューJ | 0.000404
|  |  | メニューK(残差) | 0.000541
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000431
A0172 | ＨＴＢエナジー(株) | 0.000676 | メニューA | 0.000165 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.000723
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000199
A0173 | (株)アシストワンエナジー | 0.0005 |  | 0.000516 | 100
A0175 | (株)フソウ・エナジー | 0.0005 |  | 0.00045 | 100
A0177 | 湘南電力(株) | 0.000415 | メニューA | 0 | 98.79 | バランシンググループ内の融通受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000424
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000446
A0178 | 大東建託パートナーズ(株) | 0.000427 |  | 0.000475 | 100
A0179 | Ｊａｐａｎ電力(株) | 0.000438 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000452
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000564
A0180 | 電源開発(株) | 0.000441※ | メニューA | 0 | －
|  |  | メニューB | 0.000299
|  |  | メニューC(残差) | 0.000441※
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000453※
A0181 | 鈴与商事(株) | 0.000336 | メニューA | 0.00028 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0
|  |  | メニューD(残差) | 0.000595
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000409
A0183 | (株)バランスハーツ | 0.00035 |  | 0.000332 | 100
A0184 | ワタミエナジー(株) | 0.000421 | メニューA | 0 | 53.96 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000438
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000463
A0185 | (株)パルシステム電力 | 0.000165 |  | 0.000452 | 83.34 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0186 | ＳＢパワー(株) | 0.000503 | メニューA | 0 | 96.32 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.000183
|  |  | メニューC | 0.000248
|  |  | メニューD(残差) | 0.000564
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000448
A0187 | ＮＦパワーサービス(株) | 0.000486 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000436
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000383
A0188 | ひおき地域エネルギー(株) | 0.000367 | メニューA | 0.000294 | 96.2 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.000333
|  |  | メニューC(残差) | 0.000355
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000423
A0189 | 和歌山電力(株) | 0.000431 |  | 0.000494 | 100
A0190 | 日本瓦斯(株)(旧：(株)エナジードリーム) | 0.000393 |  | 0.000385 | 100
A0191 | (株)トドック電力 | 0.000487 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.00049
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000372
A0193 | 九電みらいエナジー(株) | 0.000421 | メニューA | 0 | 90.86 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000447
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000472
A0194 | (株)ミツウロコヴェッセル | 0.00044 |  | 0.000384 | 100
A0195 | (株)フォレストパワー | 5e-05 |  | 0.000431 | 100
A0196 | 日高都市ガス(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0197 | (株)アドバンテック | 0.000406 | メニューA | 0 | 0.76 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.000956
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000428
A0199 | ローカルエナジー(株) | 0.000251 | メニューA | 0 | 70.69 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000243
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000416
A0200 | エネックス(株) | 0.000307 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000433
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000212
A0203 | (株)レクスポート | 0.00047 |  | 0.000474 | 100
A0204 | なでしこ電力(株) | 3.7e-05 |  | 0.000432 | 100
A0206 | 日田グリーン電力(株) | 4.6e-05 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000397
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000339
A0209 | 埼玉ガス(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0210 | 宮崎パワーライン(株) | 4.7e-05 |  | 0.000412 | 100
A0211 | (株)パワー・オプティマイザー | 0.000438 |  | 0.000413 | 100
A0213 | (株)Ｕ－ＰＯＷＥＲ | 0.000585 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0.000269
|  |  | メニューC | 0.000488
|  |  | メニューD(残差) | 0.000536
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000491
A0214 | (株)ＴＴＳパワー | 0.00032 |  | 0.000265 | 100
A0216 | (株)岩手ウッドパワー | 0.000441※ |  | 0.000343 | －
A0217 | 里山パワーワークス(株) | 0.000441※ |  | 0.000376 | －
A0218 | (株)中之条パワー | 0.000273 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000473
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.00048
A0220 | 日産トレーデイング(株) | 0.000468 | メニューA | 0 | 99.74 | バランシンググループ内の融通受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000426
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000547
A0221 | (株)エネウィル | 0.000367 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000467
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000501
A0222 | Ｎｅｘｔ Ｐｏｗｅｒ(株) | 0.000572 |  | 0.000601 | 100
A0223 | 伊藤忠エネクスホームライフ西日本(株) | 0.000476 |  | 0.00042 | －
A0226 | グリーナ(株) | 0.000455 | メニューA | 6e-06 | 100
A0227 | はりま電力(株) | 0.000436 |  | 0.000486 | 96.5 | 需要ＢＧ内の融通受電のため
A0228 | (株)浜松新電力 | 0.000156 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000587
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000501
A0229 | ゼロワットパワー(株) | 3.4e-05 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000614
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0
A0230 | アストマックス(株) | 0.000441※ |  | 0.000917 | －
A0231 | (株)やまがた新電力 | 0.000141 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000933
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000527
A0232 | 一般社団法人東松島みらいとし機構 | 0.000419 | メニューA | 0.000378 | 51.49 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000576
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000555
A0234 | (株)グリーンパワー大東 | 0.000208 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000212
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000173
A0236 | (株)シーラパワー | 0.000453 | メニューA | 0 | 8.68 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.00054
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000545
A0237 | 御所野縄文電力(株) | 4.8e-05 |  | 0.000437 | 100
A0238 | (株)カーボンニュートラル(旧：西多摩バイオパワー(株)) | 0.000441※ |  | 0.000541 | －
A0239 | 宮古新電力(株) | 0.000407 |  | 0.000383 | 100
A0240 | 長崎地域電力(株) | 0.000387 |  | 0.000331 | 100
A0241 | (株)エネアーク関西 | 0.000466 |  | 0.000409 | 46.15 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0243 | 近畿電力(株) | 0.000405 |  | 0.000413 | 100
A0245 | 新電力おおいた(株) | 0.000297 | メニューA | 0 | 96.75 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000274
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.00042
A0246 | (株)日本セレモニー | 0.000465 |  | 0.000503 | 92.01 | バランシンググループ内の融通受電のため
A0248 | (株)池見石油店 | 0.00052 |  | 0.000537 | 100
A0250 | 芝浦電力(株) | 0.000322 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000457
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000452
A0253 | (株)地域創生ホールディングス | 0.000433 |  | 0.000378 | 18.99 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0254 | スズカ電工(株) | 0.000338 |  | 0.000367 | 100
A0256 | (株)エーコープサービス | 0.000324 |  | 0.00041 | 100
A0257 | サンリン(株) | 0.000437 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000382
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.00044
A0258 | (株)宮崎ガスリビング | 0.000404 |  | 0.000423 | 100
A0259 | 山陰エレキ・アライアンス(株) | 0.000479 |  | 0.000423 | 100
A0261 | ミライフ東日本(株) | 0.000562 |  | 0.000524 | 100
A0263 | (株)ウッドエナジー | 0 |  | 0.000595 | 100
A0264 | 山陰酸素工業(株) | 0.000479 |  | 0.000424 | 100
A0265 | 武陽ガス(株) | 0.000451 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000456
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000308
A0267 | 北海道電力(株) | 0.000533 | メニューA | 0 | 99.58 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.000541
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000533
A0268 | 東北電力(株) | 0.000477 | メニューA | 0 | 96.96 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0
|  |  | メニューD(残差) | 0.000471
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000483
A0269 | 東京電力エナジーパートナー(株) | 0.000457 | メニューA | 0 | 99.97 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0
|  |  | メニューD | 0
|  |  | メニューE | 0
|  |  | メニューF | 0
|  |  | メニューG | 0
|  |  | メニューH | 0
|  |  | メニューI | 0
|  |  | メニューJ | 0
|  |  | メニューK | 0
|  |  | メニューL(残差) | 0.00039
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000451
A0270 | 中部電力ミライズ(株) | 0.000433 | メニューA | 0 | 99.85 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000459
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000382
A0271 | 北陸電力(株) | 0.000487 | メニューA | 0 | 99.33 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000514
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000484
A0272 | 関西電力(株) (旧：(株)Ｋｅｎｅｓエネルギーサービス) | 0.00036 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0
|  |  | メニューD | 0
|  |  | メニューE | 0
|  |  | メニューF | 0
|  |  | メニューG | 0
|  |  | メニューH | 0
|  |  | メニューI(残差) | 0.000434
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000309
A0273 | 中国電力(株) | 0.000537 | メニューA | 0 | 99.89 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0
|  |  | メニューD | 0
|  |  | メニューE | 0
|  |  | メニューF | 0
|  |  | メニューG(残差) | 0.000552
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000536
A0274 | 四国電力(株) | 0.00037 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.000454
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000526
A0275 | 九州電力(株) | 0.000407 | メニューA | 0 | 99.33 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000475
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000382
A0276 | 沖縄電力(株) | 0.00071 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.00068
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000684
A0277 | 北日本石油(株) | 0.000468 |  | 0.000429 | 100
A0278 | 千葉電力(株) | 0.000412 |  | 0.000385 | 100
A0279 | (株)坊っちゃん電力 | 0.000536 |  | 0.000481 | 100
A0280 | やめエネルギー(株) | 0.000333 |  | 0.000277 | 100
A0281 | (株)アースインフィニティ | 0.000465 |  | 0.000529 | 100
A0283 | 足利ガス(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0284 | (株)Ｍｉｓｕｍｉ | 0.000339 |  | 0.000283 | 100
A0285 | 米子瓦斯(株) | 0.000479 |  | 0.000424 | 100
A0286 | (株)エルピオ | 0.000269 |  | 0.000307 | 100
A0287 | 浜田ガス(株) | 0.000479 |  | 0.000423 | 100
A0288 | (株)アメニティ電力 | 0.000456 | メニューA | 0 | 93.77 | バランシンググループ内の融通受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000512
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000526
A0292 | 岡田建設(株) | 0.000521 |  | 0.000543 | 100
A0293 | 出雲ガス(株) | 0.000479 |  | 0.000423 | 100
A0294 | 富山電力(株) | 0.000452 |  | 0.000424 | 38.47 | バランシンググループ内の融通受電のため
A0295 | 一般社団法人グリーンコープでんき | 0 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000405
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000412
A0296 | 公益財団法人東京都環境公社 | 0.000441※ |  | 0.000216 | －
A0298 | イオンディライト(株) | 0.000408 |  | 0.000352 | 100
A0300 | (株)ファミリーネット・ジャパン | 0.000438 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0
|  |  | メニューD(残差) | 0.000465
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000433
A0303 | ＭＫステーションズ(株) | 0.00046 |  | 0.000468 | 100
A0305 | フラワーペイメント(株) | 0.000443 |  | 0.000453 | 100
A0306 | (株)ＪＴＢコミュニケーションデザイン | 0.001013 |  | 0.001012 | 100
A0308 | 積水化学工業(株) | 0.000441 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000674
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0
A0310 | 全農エネルギー(株) | 0.000599 | メニューA | 0 | 96.18 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0
|  |  | メニューD | 0
|  |  | メニューE | 0
|  |  | メニューF(残差) | 0.000594
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000488
A0311 | (株)ハルエネ | 0.000431 |  | 0.000376 | 43 | バランシンググループ内の融通受電のため
A0312 | 三愛オブリ(株)(旧：三愛石油(株)) | 0.000444 |  | 0.000388 | 100
A0313 | (株)リケン工業 | 0.000404 |  | 0.000361 | －
A0314 | (株)ビビット | 0.000469 |  | 0.000413 | 100
A0315 | (株)おおた電力 | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0317 | 伊藤忠プランテック(株) | 0.000462 |  | 0.000527 | 100
A0318 | (株)オカモト | 0.000473 |  | 0.000535 | 100
A0323 | キタコー(株) | 0.000501 |  | 0.000445 | 100
A0324 | 生活協同組合コープしが | 0.000468 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000413
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000318
A0330 | 香川電力(株) | 0.000468 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000495
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000484
A0332 | (株)ＰｉｎＴ | 0.000554 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000498
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000434
A0336 | (株)沖縄ガスニューパワー | 0.000441※ | メニューA | 0 | －
|  |  | メニューB(残差) | 0.000443
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000321
A0337 | 諏訪瓦斯(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0338 | エッセンシャルエナジー(株) | 0.000499 |  | 0.000444 | 100
A0340 | (株)エージーピー | 0.000464 |  | 0.000408 | 100
A0342 | (株)いちき串木野電力 | 0.000347 |  | 0.000295 | 100
A0343 | (株)クローバー・テクノロジーズ(旧：四つ葉電力(株)) | 0.000869 |  | 0.000855 | 100
A0344 | 西武ガス(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0345 | 松本ガス(株) | 0.000437 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000454
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000308
A0348 | 南部だんだんエナジー(株) | 0.000296 |  | 0.000485 | 100
A0349 | (株)エフエネ | 0.00047 |  | 0.000514 | 93.72 | 係数が代替値の事業者からの受電のため、バランシンググループ内の融通受電のため
A0350 | こなんウルトラパワー(株) | 0.000274 |  | 0.000464 | 100
A0351 | (株)ＣＨＩＢＡむつざわエナジー | 0.000385 |  | 0.000488 | 100
A0352 | (株)関西空調 | 0.000461 |  | 0.000525 | 100
A0353 | 奥出雲電力(株) | 0.000244 |  | 0.000491 | 100
A0355 | レジル(株)(旧：中央電力(株)) | 0.000476 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0
|  |  | メニューD(残差) | 0.000494
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000483
A0356 | (株)成田香取エネルギー | 0.000343 |  | 0.000425 | 100
A0360 | グローバルソリューションサービス(株) | 0.000388 |  | 0.000479 | 94.67 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0362 | (株)ＣＷＳ | 0.000333 |  | 0.00038 | 100
A0364 | ふくしま新電力(株) | 0.000464 |  | 0.000408 | 100
A0365 | ティーダッシュ合同会社 | 0.000448 | メニューA | 0 | 1.2 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000392
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000456
A0366 | (株)エネクスライフサービス | 0.000488 |  | 0.000425 | －
A0367 | ネイチャーエナジー小国(株) | 0.000375 |  | 0.000473 | 100
A0368 | リエスパワーネクスト(株) | 0.000495 |  | 0.00042 | 100
A0369 | 京都生活協同組合 | 0.000466 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000413
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000317
A0371 | エネルギーパワー(株) | 0.000454 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0
|  |  | メニューD | 0
|  |  | メニューE | 0
|  |  | メニューF | 0
|  |  | メニューG(残差) | 0.000519
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000531
A0372 | (株)グリムスパワー | 0.000463 |  | 0.000488 | 98.04 | バランシンググループ内の融通受電のため、係数が代替値の事業者からの受電のため
A0373 | 日本ファシリティ・ソリューション(株) | 0.000553 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000541
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000292
A0376 | 自然電力(株) | 0.000391 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0.000308
|  |  | メニューD | 0.000403
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0
A0377 | (株)オノプロックス | 0.000439 |  | 0.000385 | 100
A0378 | 本庄ガス(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0379 | (株)フィット | 0.000492 |  | 0.000436 | 100
A0380 | 青森県民エナジー(株) | 0.000522 |  | 0.000507 | 100
A0381 | 国際航業(株) | 0.00041 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000535
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000629
A0382 | ローカルでんき(株) | 0.000441※ | メニューA | 0 | －
|  |  | メニューB(残差) | 0.000479
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000437
A0383 | (株)明治産業 | 0.000417 |  | 0.000361 | 100
A0385 | 岡山電力(株) | 0.000639 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000661
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000397
A0386 | ミライフ(株) | 0.00083 | メニューA | 0 | －
|  |  | メニューB(残差) | 0.000784
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000109
A0387 | (株)翠光トップライン | 0.000446 |  | 0.000469 | 100
A0388 | 楽天エナジー(株) | 0.000468 | メニューA | 0 | 98.41 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.000419
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000423
A0389 | うすきエネルギー(株) | 0.000401 |  | 0.000401 | 100
A0390 | (株)トーヨーエネルギーファーム | 0.000414 |  | 0.000434 | 100
A0391 | 森のエネルギー(株) | 0.000404 |  | 0.000448 | －
A0392 | 岐阜電力(株) | 0.000434 |  | 1.6e-05 | 100
A0393 | 格安電力(株) | 0.000559 |  | 0.000503 | 100
A0396 | (株)エスケーエナジー | 0.000488 |  | 0.000432 | 100
A0397 | 名南共同エネルギー(株) | 0.000454 |  | 0.000432 | 100
A0398 | Ａｐａｍａｎ Ｅｎｅｒｇｙ(株) | 0.00047 |  | 0.000529 | 100
A0402 | (株)ＴＯＫＹＯ油電力 | 0.000441 |  | 0.000519 | 100
A0403 | 大分ケーブルテレコム(株) | 0.000423 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.00047
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000503
A0405 | アストマックス・エネルギー合同会社 | 0.000475 | メニューA | 0 | －
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.000423
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000458
A0406 | 生活協同組合コープみらい | 0.000464 |  | 0.000408 | 100
A0411 | 福井電力(株) | 0.000445 |  | 0.000389 | 100
A0413 | (株)ＭＫエネルギー | 0.000462 |  | 0.000505 | 100
A0415 | エネラボ(株) | 0.000456 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000402
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000483
A0416 | (株)ネクシィーズ・ゼロ | 0.000407 |  | 0.000416 | 100
A0418 | 横浜ウォーター(株) | 0.00032 |  | 0.000479 | 100
A0419 | スマートエナジー磐田(株) | 0.00022 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0.000254
|  |  | メニューC(残差) | 0.000367
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000347
A0420 | そうまＩグリッド合同会社 | 0.000346 |  | 0.000462 | 100
A0424 | 新潟県民電力(株) | 0.000552 |  | 0.000504 | 100
A0425 | エネトレード(株) | 0.000441※ |  | 0.000441※ | －
A0427 | Ｍｙシティ電力(株) | 0.000544 |  | 0.0006 | 100
A0429 | ニシムラ(株) | 0.000466 |  | 0.000532 | 100
A0430 | (株)さくら新電力 | 7.4e-05 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000462
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000407
A0431 | (株)グローアップ | 0.000398 |  | 0.000342 | 100
A0435 | いこま市民パワー(株) | 0.00018 |  | 0.0004 | 77.37 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0436 | (株)コープでんき東北 | 0.000464 |  | 0.000408 | 100
A0437 | おもてなし山形(株) | 6e-06 |  | 0 | 100
A0438 | 長野都市ガス(株) | 0.000464 |  | 0.000412 | 100
A0439 | 上田ガス(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0440 | 日本瓦斯(株) | 0.000553 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000473
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000431
A0441 | (株)内藤工業所 | 0.000498 |  | 0.000528 | 100
A0442 | (株)シグナストラスト | 0.000436 |  | 0.00038 | 100
A0443 | ゲーテハウス(株) | 0.00044 |  | 0.000385 | 100
A0445 | 岩手電力(株) | 0.000488 |  | 0.000464 | 96.1 | バランシンググループ内の融通受電のため
A0446 | ＪＰエネルギー(株) | 0.000469 |  | 0.000526 | 95.09 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0447 | 兵庫電力(株) | 0.000297 |  | 0.000271 | 93.64 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0448 | 大和ライフエナジア(株) | 0.000438 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000385
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.00042
A0451 | Ｃｏｃｏテラスたがわ(株) | 0.00044 |  | 0.00048 | 100
A0452 | 東北電力エナジートレーディング(株) | 0.000441※ |  | 0.000441※ | －
A0453 | (株)横浜環境デザイン | 0.000471 |  | 0.000383 | 100
A0454 | (株)まち未来製作所 | 0.000282 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000392
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000529
A0455 | ＴＲＥＮＤＥ(株) | 0.000467 |  | 0.000488 | 52.51 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0456 | (株)どさんこパワー | 0.000457 | メニューA | 0.000157 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.00052
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000557
A0457 | トリニティエナジー(株) | 0.000455 |  | 0.000582 | 100
A0458 | ワンワールドエナジー(株) | 0.000456 |  | 0.000448 | 100
A0461 | (株)ＬＩＸＩＬ ＴＥＰＣＯ スマートパートナーズ | 0.000497 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000467
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000502
A0463 | (株)ＮＥＸＴ ＯＮＥ | 0.000462 |  | 0.000406 | 100
A0465 | (株)ムダカラ(旧：(株)ユビニティー) | 0.000466 |  | 0.00041 | 100
A0466 | (株)宮交シティ | 0.000625 |  | 0.000569 | 100
A0467 | (株)アルファライズ | 0.000467 |  | 0.000499 | 75.6 | バランシンググループ内の融通受電のため
A0468 | おおすみ半島スマートエネルギー(株) | 0.000369 |  | 0.000431 | 100
A0470 | おきなわコープエナジー(株) | 0.000702 |  | 0.000672 | 100
A0471 | 久慈地域エネルギー(株) | 0.000445 | メニューA | 0.000377 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000452
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000492
A0472 | 弘前ガス(株) | 0.000443 |  | 0.00048 | 100
A0473 | (株)フォーバルテレコム | 0.000232 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000176
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000419
A0476 | (株)グランデータ | 0.000427 |  | 0.000378 | 9.35 | バランシンググループ内の融通受電のため
A0477 | くるめエネルギー(株) | 0.000589 |  | 0.000534 | 100
A0480 | 松阪新電力(株) | 0.000109 |  | 0.000281 | 100
A0481 | ヒューリックプロパティソリューション(株) | 0.000205 | メニューA | 0 | 94.96 | バランシンググループ内の融通受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000474
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000495
A0482 | 宮崎電力(株) | 0.000273 |  | 0.000233 | 100
A0484 | 三友エンテック(株) | 0.000225 |  | 0.000169 | 100
A0486 | 府中・調布まちなかエナジー(株) | 0.00021 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.0004
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000534
A0487 | 伊勢志摩電力(株) | 0.000451 |  | 0.000435 | 100
A0490 | (株)ＣＤエナジーダイレクト | 0.000428 | メニューA | 0 | 99.2 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000363
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000319
A0491 | Ｑ．ＥＮＥＳＴでんき(株) | 0.000448 | メニューA | 0 | 1.85 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.00035
|  |  | メニューC(残差) | 0.000512
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000424
A0493 | (株)ぶんごおおのエナジー | 0.000303 |  | 0.000328 | 100
A0494 | ヴィジョナリーパワー(株) | 0.000447 |  | 0.000391 | 100
A0495 | 有明エナジー(株) | 0.000538 |  | 0.000511 | 100
A0499 | 厚木瓦斯(株) | 0.00045 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000456
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000305
A0500 | (株)エネ・ビジョン | 0.000577 |  | 0.000521 | 100
A0501 | イワタニ三重(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0502 | (株)マルヰ | 0.000464 |  | 0.000447 | 81.25 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0503 | 大多喜ガス(株) | 0.00044 |  | 0.000398 | 100
A0506 | 鈴与電力(株) | 0.000441 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC | 0
|  |  | メニューD | 0
|  |  | メニューE | 0
|  |  | メニューF(残差) | 0.000509
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000506
A0507 | コープ電力(株) | 0.000238 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000415
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000387
A0508 | 生活協同組合コープぐんま | 0.000464 |  | 0.000408 | 100
A0509 | とちぎコープ生活協同組合 | 0.000464 |  | 0.000408 | 100
A0510 | いばらきコープ生活協同組合 | 0.000464 |  | 0.000408 | 100
A0511 | 亀岡ふるさとエナジー(株) | 0.000182 |  | 0.000632 | 100
A0513 | (株)織戸組 | 0.000489 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000433
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000411
A0514 | ふかやｅパワー(株) | 0.000452 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000393
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000392
A0515 | (株)Ｌｉｎｋ Ｌｉｆｅ | 0.000465 |  | 0.000515 | 100
A0518 | (株)グローバルキャスト | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0519 | 日本エネルギー総合システム(株) | 0.000462 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000416
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000428
A0520 | イワタニ東海(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0522 | (株)デライトアップ | 0.000463 |  | 0.00047 | 72.62 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0525 | (株)ところざわ未来電力 | 5.8e-05 | メニューA | 0.000289 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.000294
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.00028
A0526 | 朝日ガスエナジー(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0528 | (株)エネファント | 0.000449 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0.000276
|  |  | メニューC(残差) | 0.000358
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000458
A0529 | (株)エスエナジー | 3.5e-05 |  | 3.5e-05 | 100
A0533 | 秩父新電力(株) | 0.000356 | メニューA | 0 | 94.85 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.000299
|  |  | メニューC(残差) | 0.000396
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000286
A0534 | みよしエナジー(株) | 0.000253 |  | 0.00034 | 100
A0536 | 東日本ガス(株) | 0.000551 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000483
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000436
A0537 | 東彩ガス(株) | 0.000554 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000487
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000437
A0538 | 綿半パートナーズ(株) | 0.00048 |  | 0.000549 | 100
A0539 | (株)ｋａｒｃｈ | 0.000109 |  | 0.00042 | 100
A0543 | (株)かみでん里山公社 | 4.2e-05 |  | 0.000496 | 100
A0546 | (株)三郷ひまわりエナジー | 0.000435 |  | 0.0004 | 100
A0547 | (株)球磨村森電力 | 0.000575 |  | 0.000519 | 100
A0548 | 北日本ガス(株) | 0.000554 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000486
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000435
A0549 | くこくエネルギー(株)(旧：熊本電力(株)) | 0.000444 |  | 0.000453 | 100
A0550 | (株)エコログ | 0.00044 |  | 0.000384 | 1.43 | バランシンググループ内の融通受電のため
A0551 | 飯田まちづくり電力(株) | 0.00031 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0.000338
|  |  | メニューC(残差) | 0.000354
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.00042
A0552 | イワタニ長野(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0553 | シェルジャパン(株) | 0.000441※ | メニューA | 0.0004 | －
|  |  | メニューB(残差) | 0.000441※
|  |  | (参考値)事業者全体 | 9.3e-05
A0555 | 石油資源開発(株) | 0.000441※ |  | 0.000441※ | －
A0556 | 越後天然ガス(株) | 0.000383 | メニューA | 0 | 23.28 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000196
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000174
A0558 | 坂戸ガス(株) | 0.00047 |  | 0.000414 | 100
A0559 | (株)デベロップ | 0.000418 |  | 0.000362 | 100
A0560 | (株)テレ・マーカー | 0.000439 |  | 0.000383 | 100
A0562 | ＭＧＣエネルギー(株) | 0.000355 |  | 0.00032 | 95.24 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0565 | 福島フェニックス電力(株) | 0.000441※ |  | 0.000501 | －
A0567 | (株)美作国電力 | 0.000505 |  | 0.000505 | 100
A0568 | エア・ウォーター(株) | 0.000408 |  | 0.000352 | 100
A0570 | 八幡商事(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0571 | おいでんエネルギー(株) | 0.000356 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000229
A0572 | (株)イシオ | 0.000474 |  | 0.000531 | 100
A0573 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション(株) | 0.000784 |  | 0.000266 | 100
A0575 | エンジー・エナジー・マーケティング・ジャパン(株)(旧：加賀市総合サービス(株)) | 0.000776 |  | 0.000722 | 100
A0577 | 丸紅伊那みらいでんき(株) | 0.000159 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000308
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000277
A0578 | 富士山エナジー(株) | 0.000445 |  | 0.000483 | 100
A0581 | ＷＳエナジー(株) | 0.000338 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.000436
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000262
A0582 | ＴＥＲＡ Ｅｎｅｒｇｙ(株) | 0.000444 |  | 0.000389 | 100
A0583 | (株)ケアネス(旧：(株)ルーア) | 0.000468 |  | 0.000533 | 100
A0584 | ＭＣＰＤ(株)(旧：ＭＣＰＤ合同会社) | 0.000309 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000155
|  |  | (参考値)事業者全体 | 1e-05
A0586 | グリーンシティこばやし(株) | 0.000446 |  | 0.000508 | 100
A0587 | (株)吉田石油店 | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0589 | スマートエナジー熊本(株) | 4.4e-05 |  | 0 | 100
A0590 | 福山未来エナジー(株) | 0.0002 |  | 0.000313 | 100
A0592 | (株)メディオテック | 0.000436 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000458
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000514
A0596 | 五島市民電力(株) | 0.00035 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.000445
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000332
A0597 | 電力保全サービス(株) | 0.000418 |  | 0.000362 | 100
A0598 | リストプロパティーズ(株) | 0.000463 |  | 0.000527 | 100
A0602 | (株)情熱電力 | 0.000455 |  | 0.000399 | 100
A0603 | バンプーパワートレーディング合同会社 | 0.000441※ | メニューA | 0 | －
|  |  | メニューB(残差) | 0.000475
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000622
A0604 | (株)エイチティーピー | 0.000494 |  | 0.000438 | 100
A0605 | (株)センカク | 0.000475 |  | 0.00054 | 100
A0606 | 新電力いばらき(株) | 0.000436 |  | 0.00038 | 100
A0607 | 緑屋電気(株) | 0.000434 |  | 0.000378 | 100
A0609 | (株)ミナサポ | 0.000442 |  | 0.000483 | 100
A0610 | 唐津電力(株) | 0.000482 |  | 0.000426 | 100
A0611 | ＲＥ１００電力(株) | 0.000475 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0.000285
|  |  | メニューC(残差) | 0
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0
A0612 | 日本エネルギーファーム(株) | 0.000489 |  | 0.000433 | 100
A0615 | (株)イーネットワーク | 0.00044 |  | 0.000409 | 100
A0617 | スマートエコエナジー(株) | 0.000463 | メニューA | 0 | 88.91 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0
|  |  | メニューC(残差) | 0.000447
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000338
A0620 | (株)ＬＥＮＥＴＳ | 0.000466 |  | 0.000532 | 100
A0622 | アイエスジー(株) | 0.00047 |  | 0.00039 | 100
A0624 | (株)エネクル(旧：堀川産業(株)) | 0.000453 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000456
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000308
A0627 | フィンテックラボ協同組合 | 0.00044 |  | 0.000482 | 100
A0629 | 新電力新潟(株) | 0.000488 |  | 0.000433 | 100
A0630 | (株)タケエイでんき(旧：(株)ふくしま未来パワー、(株)花巻銀河パワー、(株)大仙こまちパワー、(株)津軽あっぷるパワー) | 5.6e-05 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.00047
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000448
A0631 | 気仙沼グリーンエナジー(株) | 0.000299 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000471
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000541
A0632 | (株)ユーラスグリーンエナジー | 0.00027 | メニューA | 0 | 100
A0636 | 生活協同組合コープながの | 0.000463 |  | 0.000407 | 100
A0637 | 京セラ関電エナジー合同会社 | 0.000464 |  | 0.000446 | 100
A0639 | 酒田天然瓦斯(株) | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0640 | 東亜ガス(株) | 0.000477 |  | 0.000543 | 100
A0641 | (株)三河の山里コミュニティパワー | 0.000454 |  | 0.000457 | 100
A0642 | 新潟スワンエナジー(株) | 0.000102 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0.00029
|  |  | メニューC | 0.000276
|  |  | メニューD(残差) | 0.000287
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.00028
A0644 | グリーンピープルズパワー(株) | 0.000223 |  | 0.000507 | 100
A0647 | レネックス電力合同会社 | 0.000218 |  | 0.00045 | 100
A0648 | (株)マルイファシリティーズ | 0.000441※ |  | 0.000435 | －
A0649 | (株)デンケン | 0.000373 |  | 0.00034 | 100
A0650 | (株)東名 | 0.000471 | メニューA | 8.2e-05 | 95.08 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB(残差) | 0.000551
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000552
A0652 | 北海道電力コクリエーション(株) | 0.00035 |  | 0.000294 | 100
A0653 | ＮＴＴアノードエナジー(株) | 0.000473 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.00053
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000405
A0654 | スマート電気(株) | 0.000349 |  | 0.001133 | 100
A0655 | (株)唐津パワーホールディングス | 0.000472 |  | 0.000416 | 100
A0656 | (株)クリーンエネルギー総合研究所 | 0.000489 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0.000344
|  |  | メニューC(残差) | 0.000433
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000106
A0659 | (株)かづのパワー | 0.000115 |  | 0.000403 | 100
A0660 | ＵＮＩＶＥＲＧＹ(株) | 0.000453 |  | 0.000453 | 100
A0661 | ＪＲ西日本住宅サービス(株) | 0.000456 |  | 0.0004 | 100
A0663 | (株)アイキューブ・マーケティング | 0.000405 |  | 0.000349 | 100
A0664 | デジタルグリッド(株) | 0.00035 | メニューA | 0 | 88.32 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.000194
|  |  | メニューC | 0.000267
|  |  | メニューD | 0.000293
|  |  | メニューE | 0.000326
|  |  | メニューF(残差) | 0.000461
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000197
A0666 | (株)西九州させぼパワーズ | 0.00035 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000393
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000162
A0667 | たんたんエナジー(株) | 0.000113 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000221
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0
A0668 | (株)能勢・豊能まちづくり | 4.6e-05 |  | 0 | 100
A0670 | (株)再エネ思考電力 | 0.000441※ |  | 0.000441※ | －
A0671 | (株)スマート | 0.000239 |  | 0.000184 | 100
A0673 | (株)ジャパネットサービスイノベーション | 0.00044 |  | 0.000384 | 100
A0675 | (株)リクルート | 0.000473 |  | 0.00054 | 100
A0676 | ＫＢＮ(株) | 0.00049 |  | 0.000516 | 100
A0677 | (株)しおさい電力 | 0.000487 |  | 0.000441 | 100
A0678 | アスエネ(株) | 0.000388 | メニューA | 0 | 96.24 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
|  |  | メニューB | 0.000189
|  |  | メニューC | 0.000265
|  |  | メニューD | 0.000303
|  |  | メニューE | 0.000341
|  |  | メニューF | 0.000345
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000239
A0679 | ＴＥＰＣＯライフサービス(株) | 0.000577 |  | 0.000521 | 100
A0680 | 会津エナジー(株) | 2.3e-05 |  | 0.000304 | 100
A0681 | うべ未来エネルギー(株) | 0.000279 |  | 0.000525 | 100
A0683 | 永井自動車工業(株) | 0.00049 |  | 0.000434 | 100
A0685 | 陸前高田しみんエネルギー(株) | 0.000453 |  | 0.000401 | 100
A0687 | (株)チャームドライフ | 0.000446 |  | 0.000492 | 100
A0689 | スターティア(株) | 0.00046 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000507
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000549
A0690 | 東広島スマートエネルギー(株) | 0.000482 |  | 0.000426 | 0.3 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0692 | 旭化成(株) | 0.000405 | メニューA | 0.000324 | 100
|  |  | メニューB | 0.000378
|  |  | メニューC | 0.000387
|  |  | メニューD | 0.000313
|  |  | メニューE | 0.000321
|  |  | メニューF | 0
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000482
A0693 | 京和ガス(株) | 0.000461 |  | 0.000405 | 100
A0695 | ＫＭパワー(株) | 0.000388 |  | 0.000391 | 100
A0696 | (株)岡崎建材 | 0.000444 |  | 0.000388 | 100
A0698 | (株)エフオン | 0.000441※ | メニューA | 0 | －
|  |  | メニューB | 0.000239
|  |  | メニューC | 0.000296
|  |  | メニューD | 0.000331
|  |  | メニューE | 0.000335
|  |  | (参考値)事業者全体 | 9.7e-05
A0699 | (株)岡崎さくら電力 | 0.0002 |  | 0.00031 | 100
A0702 | 旭マルヰガス(株) | 0.000443 |  | 0.000478 | 100
A0703 | ＪＲＥトレーディング(株) | 0.000441※ |  | 0.000201 | －
A0704 | Ｃａｓｔｌｅｔｏｎ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ Ｊａｐａｎ合同会社 | 0.000615 |  | 0.000589 | 100
A0705 | 神戸電力(株) | 0.000441※ |  | 0.000441※ | －
A0708 | エア・ウォーター・ライフソリューション(株)(旧：エア・ウォーター北海道(株)) | 0.000771 |  | 0.000716 | 100
A0709 | 生活協同組合ひろしま | 0.000462 | メニューA | 0.000378 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000415
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000322
A0711 | (株)ＲｅｎｏＬａｂｏ | 0.000476 |  | 0.000536 | 100
A0712 | アークエルテクノロジーズ(株) | 0.000529 |  | 0 | 100
A0713 | 弥富ガス協同組合 | 0.00037 |  | 0.00041 | 100
A0714 | エルメック(株) | 0.000623 |  | 0.000567 | 100
A0715 | (株)オズエナジー | 0.000464 |  | 0.000524 | 100
A0716 | レモンガス(株) | 0.000547 |  | 0.000492 | 100
A0718 | (株)日本海水 | 0.000412 |  | 0.000356 | 100
A0720 | (株)ａｆｔｅｒＦＩＴ | 0.000451 | メニューA | 0 | 100
A0721 | 中小企業支援(株) | 0.000474 |  | 0.000475 | 100
A0722 | サントラベラーズサービス有限会社 | 0.000445 |  | 0.00039 | 100
A0726 | 八千代エンジニヤリング(株) | 0.000445 |  | 0 | 100
A0729 | 神楽電力(株) | 0.000492 |  | 0.000588 | 70.71 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0730 | ゆきぐに新電力(株) | 0.000436 |  | 0.00038 | 100
A0732 | (株)ながさきサステナエナジー | 0.000131 |  | 0 | 100
A0733 | 葛尾創生電力(株) | 0.000317 |  | 0.00032 | 100
A0734 | (株)Ｉ＆Ｉ | 0.000403 |  | 0.000347 | 100
A0737 | (株)ライフエナジー | 0.000434 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0.000264
|  |  | メニューC(残差) | 0.000414
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000412
A0738 | (株)グルーヴエナジー | 0.000503 |  | 0.00054 | 100
A0739 | 高知ニューエナジー(株) | 0.000468 |  | 0.000464 | 100
A0740 | もみじ電力(株) | 0.000441 |  | 0.000385 | 100
A0741 | Ｎａｔｕｒｅ(株) | 0.000391 |  | 0.000415 | 100
A0742 | (株)縁人 | 0.00039 |  | 0.00041 | 100
A0743 | Ｔ＆Ｔエナジー(株) | 0.000539 |  | 0.000483 | 100
A0744 | (株)ルーク | 0.000485 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000429
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.00039
A0746 | かけがわ報徳パワー(株) | 0.000372 |  | 3.6e-05 | 100
A0747 | ＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅＥｎｅｒｇｙ(株) | 0.000464 |  | 0.000513 | 100
A0748 | 穂の国とよはし電力(株) | 0.000155 |  | 0.000311 | 100
A0752 | イワタニセントラル北海道(株) | 0.000802 |  | 0.000746 | 100
A0753 | ホームタウンエナジー(株) | 0.000485 |  | 0.00043 | 100
A0754 | (株)彩の国でんき | 0.00032 |  | 0.000494 | 100
A0758 | (株)みやきエネルギー | 0.000519 |  | 0.000544 | 100
A0759 | (株)クリーンベンチャー２１ | 0.000442 |  | 0.000494 | 100
A0760 | 三河商事(株) | 0.000323 |  | 0.000477 | 100
A0761 | (株)みとや | 0.0005 |  | 0.000444 | 100
A0762 | 三州電力(株) | 0.000435 |  | 0.00038 | 100
A0763 | フラットエナジー(株) | 0.000427 |  | 0.000467 | 91.63 | バランシンググループ内の融通受電のため
A0764 | 沖縄新エネ開発(株) | 0.00051 |  | 0.000598 | 100
A0766 | つづくみらいエナジー(株) | 0.00037 |  | 0.000546 | 100
A0769 | (株)中庄商店 | 0.000724 |  | 0.000669 | 100
A0770 | (株)ほくだん | 0.000452 |  | 0.000439 | 100
A0772 | (株)エスコ | 0.000342 |  | 0.000286 | 100
A0774 | (株)コノミヤホールディングス | 0.000492 |  | 0.000466 | 100
A0780 | (株)ビジョン | 0.000571 |  | 0.000515 | 100
A0781 | (株)丸の内電力 | 0.00043 |  | 0.000484 | 100
A0782 | 西川建材工業(株) | 0.000403 |  | 0.000348 | 100
A0783 | (株)中京電力 | 0.000484 |  | 0.000428 | 100
A0785 | (株)クオリティプラス | 0.000449 |  | 0.000393 | 100
A0786 | Ｙ．Ｗ．Ｃ(株) | 0.000535 |  | 0.000479 | 100
A0792 | (株)ＭＴエナジー | 0.000445 |  | 0.000501 | 100
A0793 | ＴＧオクトパスエナジー(株) | 0.000469 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB | 0.000206
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000341
A0796 | 東北電力フロンティア(株) | 0.000557 |  | 0.000501 | 100
A0798 | (株)ファラデー | 0.000659 |  | 0.000604 | 100
A0802 | 大塚ビジネスサポート(株) | 0.000499 |  | 0 | 100
A0803 | 出雲ケーブルビジョン(株) | 0.000507 |  | 0.000604 | 70.68 | 係数が代替値の事業者からの受電のため
A0806 | いずも縁結び電力(株) | 0.000119 | メニューA | 0.000286 | 100
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.00034
A0807 | 恵那電力(株) | 0.000473 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.00044
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000423
A0808 | 宇都宮ライトパワー(株) | 0.000337 |  | 0.000341 | 100
A0809 | 帯広電力(株) | 0.000537 |  | 0.000481 | 100
A0817 | (株)なんとエナジー | 0.000818 |  | 0.000763 | 100
A0819 | (株)ボーダレス・ジャパン | 0 | メニューA | 0 | 100
A0820 | (株)ワット | 2.6e-05 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0
A0822 | 広島ガス(株) | 0.00032 | メニューA | 0 | 100
A0826 | (株)ＦＰＳ | 0.000391 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000435
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000431
A0827 | 大熊るるるん電力(株) | 0.000485 |  | 0.000429 | 100
A0829 | 特種東海製紙(株) | 0.00055 |  | 0.000495 | 100
A0831 | おきたま新電力(株) | 0.000196 | メニューA | 0 | 100
|  |  | メニューB(残差) | 0.000472
|  |  | (参考値)事業者全体 | 0.000417
A0835 | 河原実業(株) | 0.000491 |  | 0.000435 | 100
A0840 | アースシグナルソリューションズ(株) | 0.000523 | メニューA | 0 | 100
【一般送配電事業者】
番号 | 電気事業者名 |  | 調整後排出係数 |  | 各事業者の把握率(%) | 把握できなかった理由
(t-CO2/kWh)
1 | 北海道電力ネットワーク(株) | 0.000438 |  | 0.000438
2 | 東北電力ネットワーク(株) | 0.000438 |  | 0.000438
3 | 東京電力パワーグリッド(株) | 0.000438 |  | 0.000438
4 | 中部電力パワーグリッド(株) | 0.000438 |  | 0.000438
5 | 北陸電力送配電(株) | 0.000438 |  | 0.000438
6 | 関西電力送配電(株) | 0.000438 |  | 0.000438
7 | 中国電力ネットワーク(株) | 0.000438 |  | 0.000438
8 | 四国電力送配電(株) | 0.000438 |  | 0.000438
9 | 九州電力送配電(株) | 0.000438 |  | 0.000438
10 | 沖縄電力(株) | 0.000709 |  | 0.000672 | 100
【一般送配電事業者】の係数は、最終保障供給または離島供給を受けている場合に使用する係数です。 沖縄電力以外の一般送配電事業者は全国平均係数を代用して報告・公表しています。
| 代替値 | 0.000429
特定排出者が調達した非化石証書利用に係る情報
○特定排出者は、調整後温室効果ガス排出量の調整において、非化石電源二酸化炭素削減相当量（非化石証書の量(kWh)×全国平均係数(t-CO₂/kWh)×補正率）を、電気事業者から小売供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量を上限に控除することができます。 注）令和6年度の報告（令和5年度実績）に使用するFIT補正率および非FIT補正率は、令和6年7月頃に公表予定です。
| 全国平均係数(t-CO₂/kWh) | 0.000438
| FIT補正率 | ―
| 非FIT補正率 | ―

## 日別時間帯グラフ
【日別時間帯グラフ（別紙添付可）】